## Sheet1
附件
产品质量监督抽查产品公告送达汇总表
序号 | 受检企业名称 | 受检企业属地 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业属地 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 产品等级 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 不合格项目
1 | 南阳高新区康亿家建材店 | 南阳市 | 肇庆市将军陶瓷有限公司（标称） | 广东省 | 陶瓷砖 | 大将军（标称） | 400×800×7.5 M84009 | 合格品 | 2021-06-20 | 不合格 | 破坏强度
2 | 长葛市兴发建材经营店 | 许昌市 | 江苏亚细亚管业科技有限公司(标称) | 江苏省 | 给水用三型聚丙烯(PP-R)管材 | / | S3.2 dn25×en3.5mm PN2.0MPa | 合格品 | 2023-07-10 | 不合格 | 熔融温度
3 | 漯河市源汇区恒好建材店 | 漯河市 | 北京亨享通暖通设备有限公司（标称） | 北京市 | 采暖散热器 | / | GZ背篓- 800×400 | 合格 | 2023-09-07 | 不合格 | 螺纹精度
4 | 通许县梦瑟家电卫浴商店 | 开封市 | 嵊州市法克金妃电器有限公司（标称） | 浙江省 | 家用燃气灶 | 法诗克（标称） | JZT-YH | 合格品 | 2023.02.24 | 不合格 | 燃烧工况
5 | 许昌魏都精利厨房机械设备经营部 | 许昌市 | 广箭电气（中山）有限公司（标称） | 广东省 | 箭牌郎家用燃气灶具 | / | JZT-HT-S | 合格品 | 2023.07.10 | 不合格 | 燃烧工况
6 | 郾城区李集镇林才箱包门市部 | 漯河市 | 中山市乐田厨卫电器有限公司（标称） | 广东省 | 家用供热水燃气快速热水器 | 申花SHENHUA及图形（标称） | JSQ30-A | 合格品 | 2023年9月21日 | 不合格 | 热水性能
7 | 郑州老史商贸有限公司 | 郑州市 | 中山市欢虎电器有限公司（标称） | 广东省 | 家用供热水燃气快速热水器 | / | JSQ27-14L | 合格品 | 2023年9月18日 | 不合格 | 热水性能
8 | 河南金蟾商贸有限公司 | 漯河市 | 山东九州鑫昱消防器材有限公司（标称） | 山东省 | 手提式干粉灭火器 | / | MFZ/ABC3型 | 合格品 | 2023-09-11 | 不合格 | 含量
9 | 郑州创葵商贸有限公司 | 郑州市 | 浙江省台州市宁达消防器材有限公司（标称） | 浙江省 | 手提式干粉灭火器 | / | MFZ/ABC1 | 合格品 | 2023年9月 | 不合格 | 第一主要组分(磷酸二氢铵)含量(质量分数)
10 | 新郑市龙湖镇宏兴消防器材经营部 | 郑州市 | 扬州林海消防器材有限公司（标称） | 江苏省 | 有衬里消防水带 | 林海雪原（标称） | 10-65-25 涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 合格品 | 2023年 | 不合格 | 最小爆破压力 附着强度（N/25mm）
11 | 郑州群泽商贸有限公司 | 郑州市 | 扬州市永辉消防设备股份有限公司（标称） | 江苏省 | 有衬里消防水带 | / | 8-65-25 涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 合格品 | 2023年 | 不合格 | 最小爆破压力
12 | 郑州市郑东新区广茂昌水暖商行 | 郑州市 | 江苏万海消防器材有限公司（标称） | 江苏省 | 有衬里消防水带 | / | 10-50-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 合格品 | / | 不合格 | 最小爆破压力 附着强度（N/25mm）
13 | 河南显尊商贸有限公司 | 漯河市 | 高邮市东方消防器材有限公司（标称） | 江苏省 | 有衬里消防水带 | 东消（标称） | 10-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | 合格品 | 2023年9月17日 | 不合格 | 最小爆破压力
14 | 河南拓速商贸有限公司 | 许昌市 | 泰州四之海消防器材有限公司（标称） | 江苏省 | 有衬里消防水带 | / | 8-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | 合格品 | 2023年9月 | 不合格 | 最小爆破压力
15 | 沈丘县宇阳消防器材有限公司 | 周口市 | 广州汇安盾消防科技有限公司（标称） | 广东省 | 过滤式消防自救呼吸器 | / | TZL30A | 合格 | 01 | 不合格 | 结构检查 材料阻燃性能试验 一氧化碳防护性能 滤烟性能
16 | 信阳宏成实业有限公司 | 信阳市 | 浙江吾安消防安全设备有限公司（标称） | 浙江省 | 过滤式消防自救呼吸器 | / | TZL30 | 合格 | 01 | 不合格 | 材料阻燃性能试验 一氧化碳防护性能 滤烟性能