**附件：2023年连云港市消防器材产品质量监督抽查结果汇总表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品详**  **细名称** | **规格型号** | **商标** | **标称生产企业** | **经销商名称** | **生产日期** | **结果** |
| 1 | 消防应急标志灯具 | DJ-BLZD-I1LROE1W-01A-S | 东君 | 广东东君照明有限公司 | 连云港榆安消防器材销售有限公司 | 2021.11 | 合格 |
| 2 | 消防应急灯具 | L-ZFZD-E0.5W4058 | L′OS劳士 | 江门劳士国际电气有限公司 | 新浦区市东社区邵一平交通设施经营部 | 2022.06.01 | 合格 |
| 3 | 消防应急灯具 | L-BLZD-1LROE I5WDBD | L′OS劳士 | 江门劳士国际电气有限公司 | 新浦区市东社区邵一平交通设施经营部 | 2023-02-01 | 合格 |
| 4 | 消防应急灯具 | LB-BLZD-I 1LROE3WS1 | 宾阁 | 中山联邦消防设备科技有限公司 | 赣榆区青口镇通星五金销售经营部 | 2023.05 | 转换电压试验不合格 |
| 5 | 消防应急照明灯具 | DJ-ZFZD-E2W-02K | 东君 | 广东东君照明有限公司 | 连云港榆安消防器材销售有限公司 | 2022.11.01 | 合格 |
| 6 | 消防应急照明灯具 | YZ-ZFZD-E3W-CDY | 赛玛科技 | 广东羽展智能科技有限公司 | 东海县牛山镇一新水暖器材经营部 | 2023.04.27 | 合格 |
| 7 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4A型 | 灌河 | 连云港市天意消防器材有限公司 | 连云港市广招消防工程有限公司 | 2023-06-01 | 合格 |
| 8 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC3 | DL鼎梁消防 | 山东鼎梁消防科技有限公司 | 灌云县伊山镇王洪丽消防器材经营部 | 2023-05-01 | 合格 |
| 9 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC3 | 明洲 | 江苏名洲消防器材有限公司 | 灌云县伊山镇吴加荣消防器材经营部 | 2023-05-01 | 水压实验、爆破压力、主要组分含量（磷酸二氢铵）不合格 |
| 10 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC8 | 临科创 | 临沂科创消防器材有限公司 | 灌云县伊山镇吴加荣消防器材经营部 | 2021-10-01 | 喷射剩余率、爆破压力、主要组分含量（磷酸二氢铵）不合格 |
| 11 | 2kG手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC2型 | 薪薪 | 山东龙成消防科技股份有限公司 | 灌云县侍庄街道锐安消防器材经营部 | 2023-07-01 | 合格 |
| 12 | 1KG手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC1型 | 薪薪 | 山东龙成消防科技股份有限公司 | 灌云县侍庄街道锐安消防器材经营部 | 2023-07-01 | 合格 |
| 13 | 消防接口 | KD65 | 富新 | 福建省富新消防科技有限公司 | 东海县牛山镇益众消防器材经营部 | - | 基本尺寸  不合格 |
| 14 | 内扣式接口 | KD65 | 沱雨 | 泰州三江消防器材配件有限公司 | 灌云县侍庄街道锐安消防器材经营部 | 2023-04-09 | 耐腐蚀性能  不合格 |
| 15 | 内扣式接口 | KD65 | 九消 | 泰州江山消防工程有限公司 | 灌南县新安镇周晓飞消防器材经营部 | 2020-10-13 | 合格 |

**附件：2023年连云港市消防器材产品质量监督抽查结果汇总表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品详**  **细名称** | **规格型号** | **商标** | **标称生产企业** | **经销商名称** | **生产日期** | **结果** |
| 16 | 内扣式接口 | KD65 | 扬消 | 扬州扬子消防器材有限公司 | 海州区超科阀门经营部 | 2021-12-11 | 合格 |
| 17 | 消防接口 | KD65 | 华泰 | 泰州市太平洋消防器材有限公司 | 海州区菜市社区工威五金劳保经营部 | 2023-08-28 | 合格 |
| 18 | 内嵌式接口 | KD65 | 扬消 | 扬州扬子消防器材有限公司 | 海州区市东社区英阀机电经营部 | 2023-05-23 | 合格 |
| 19 | 有衬里消防水带 | 8-65-25 | 九消 | 泰州江山消防工程有限公司 | 灌南县新安镇周晓飞消防器材经营部 | - | 合格 |
| 20 | 消防水带 | 10-65-20 | 沱雨 | 泰州市三江消防器材有限公司 | 连云区福安消防器材有限公司 | 2021-11-23 | 合格 |
| 21 | 有衬里消防水带 | 10-65-25涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 扬消 | 扬州扬子消防器材有限公司 | 海州区市东社区英阀机电经营部 | 2023-03-10 | 合格 |
| 22 | 有衬里消防水带 | 8-65-25 | 淮海 | 徐州市淮海消防器材有限公司 | 海州区菜市社区工威五金劳保经营部 | 2022-03-01 | 合格 |
| 23 | 有衬里消防水带 | 8-65-25 | 友阳 | 临沂市正友消防器材有限公司 | 东海县牛山亨峰五金机电店 | 2022-01-01 | 合格 |
| 24 | 有衬里消防水带 | 8-65-20 | 薪薪 | 山东龙成消防科技股份有限公司 | 东海县牛山镇益众消防器材经营部 | 2022-09-01 | 合格 |
| 25 | 消防水枪 | QZ3.5/7.5 | 方济 | 南京方济消防器材有限公司 | 连云港玖利安消防装备销售有限公司 | —— | 耐腐蚀性能  不合格 |
| 26 | 消防水枪 | QZ3.5/7.5 | 林海雪原 | 扬州林海消防器材有限公司 | 连云港玖利安消防装备销售有限公司 | —— | 合格 |
| 27 | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 雨工 | 兴化市泰邮消防设备有限公司 | 海州区菜市社区工威五金劳保经营部 | —— | 耐腐蚀性能  不合格 |
| 28 | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 富新消防 | 福建省富新消防科技有限公司 | 东海县牛山镇益众消防器材经营部 | —— | 合格 |
| 29 | 消防直流水枪 | QZ3.5/7.5A | 九消 | 泰州江山消防工程有限公司 | 灌南县新安镇周晓飞消防器材经营部 | 2023-04-21 | 合格 |
| 30 | 直流水枪 | QZ3.5/7.5 | 沱雨 | 泰州三江消防器材配件有限公司 | 灌云县侍庄街道锐安消防器材经营部 | 2023-04-12 | 耐腐蚀性能  不合格 |

**附件：2023年连云港市消防器材产品质量监督抽查结果汇总表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品详**  **细名称** | **规格型号** | **商标** | **标称生产企业** | **经销商名称** | **生产日期** | **结果** |
| 31 | 室内消火栓 | SN65 | 淮海 | 徐州市淮海消防器材有限公司 | 连云港开发区利扬建材经营部 | 2019-12-05 | 合格 |
| 32 | 普通型室内消火栓 | SN65 | 富新 | 福建省富新消防科技有限公司 | 灌云县伊山镇吴春亚水暖器材经营部 | - | 合格 |
| 33 | 室内消火栓 | SN65 | 天申 | 天申消防科技有限公司 | 灌南县新安镇周晓飞消防器材经营部 | - | 合格 |
| 34 | 旋转型室内消火栓 | SNZ65-A | 天申 | 天申消防科技有限公司 | 灌南县新安镇周晓飞消防器材经营部 | 2022-10-01 | 合格 |
| 35 | 室内消火栓 | SNW6S-Ⅰ | 富新 | 福建省富新消防科技有限公司 | 连云港鼎瑞消防器材贸易有限公司 | 2021-05-01 | 合格 |
| 36 | 室内消火栓 | SN65 | 芜湖华消 | 芜湖华消消防设备有限公司 | 海州区超科阀门经营部 | 2019-04-19 | 合格 |