蚌埠市市场监督管理局

行政处罚决定书

蚌市监处罚〔2023〕782号

当事人：蚌埠市蚌山区优拼食品超市

主体资格证照名称：营业执照

统一社会信用代码：92340303MA8N2W2W5Y

经营场所：安徽省蚌埠市蚌山区升平街安德市场综合楼1层1号

经营者：邵乃飞

身份证号码：略

执法人员于2023年12月8日对蚌埠市蚌山区优拼食品超市进行检查，现场查见“HUIHONG TECH，条形码打印计价秤，最大秤量6/15kg，最小秤量：40g，编号：P21080456，常州辉宏电子科技有限公司，制造日期：2021-08-10”1台，该计价秤上检定合格证过期，有效期至2022年10月29日。2023年12月27日我局对当事人进行立案调查。

经调查，上述电子计价秤在当事人经营过程中用于水果、蔬菜、散装食品的秤重结算且超期未经检定，该电子计价秤属于强制检定范围的计量器具。当事人在执法人员检查后将该计价秤送检，并取得检定合格证书（证书编号：HQ2023-1-15289），当事人在经营过程中使用未经检定计量器具的违法行为系首次违法。

上述事实，主要有以下证据证明：

1.《营业执照》、《食品经营许可证》复印件各1份和经营者身份证复印件1份、授权委托书1份、被委托人身份证复印件1份，证明当事人主体资质；

2.《现场笔录》1份、《询问笔录》1份，证明当事人的违法事实；

3.检查现场照片及电子计价秤检定合格证书，证明当事人已整改的事实；

4.询问笔录1份、国家企业信用信息公示系统截图1份、安徽省市场监督管理局行政处罚信息系统截图1份，证明当事人使用未经检定计量器具首次违法的事实。

2024年1月8日，本局依法向当事人送达了《行政处罚告知书》（蚌市监罚告〔2023〕782号），当事人在法定期限内未提出陈述、申辩。

本局认为，当事人使用属于强制检定范围的计量器具未按规定检定的行为，违反了《中华人民共和国计量法》第九条第一款“县级以上人民政府计量行政部门对社会公用计量标准器具，部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具，以及用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的列入强制检定目录的工作计量器具，实行强制检定。未按照规定申请检定或者检定不合格的，不得使用。实行强制检定的工作计量器具的目录和管理办法，由国务院制定。”的规定，依法应予以处罚。

鉴于当事人系首次违法，符合《安徽省市场监督管理行政处罚裁量权基准》第二百九十一条第一款和第二款“第四十三条：属于强制检定范围的计量器具，未按照规定申请检定和属于非强制检定范围的计量器具未自行定期检定或者送其他计量检定机构定期检定的，以及经检定不合格继续使用的，责令其停止使用，可并处一千元以下的罚款。1.属于强制检定范围的计量器具，未按照规定申请检定和属于非强制检定范围的计量器具未自行定期检定或者送其他计量检定机构定期检定的，违法行为属首次被处罚的，处二百元以上五百元以下的罚款；违法行为属再次被处罚的，处五百元以上一千元以下的罚款；”的规定。

依据《中华人民共和国计量法》第二十五条“属于强制检定范围的计量器具，未按照规定申请检定或者检定不合格继续使用的，责令停止使用，可以并处罚款。”和《中华人民共和国计量法实施细则》第四十三条“属于强制检定范围的计量器具，未按照规定申请检定和属于非强制检定范围的计量器具未自行定期检定或者送其他计量检定机构定期检定的，以及经检定不合格继续使用的，责令其停止使用，可并处1000元以下的罚款。”的规定，决定给予当事人以下行政处罚：罚款200元。

当事人应当自收到本行政处罚决定书之日起十五日内，到本局开具安徽省统一公共支付平台电子缴款书，将罚没款缴至蚌埠市政府非税收入汇缴结算户。到期不缴纳罚款的，依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条的规定，本局将每日按罚款数额的百分之三加处罚款，并依法申请人民法院强制执行。

如你单位不服本行政处罚决定，可以在收到本行政处罚决定书之日起六十日内向蚌埠市人民政府申请行政复议，也可以于十五日内向蚌埠市蚌山区人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼期间，行政处罚不停止执行。

蚌埠市市场监督管理局

2024年1月16日

（市场监督管理部门将依法向社会公开行政处罚决定信息）