新昌县市场监督管理局2024年消防产品抽样检验汇总表

| **序号** | **报告编号** | **产品名称** | **规格型号** | **被抽样销售者** | **生产日期****或批号** | **生产企业名称** | **检验结论** | **不合格****项目** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (2024)JGAB00007 | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30C | 新昌县天泰消防器材有限公司 | 2023.12 | 江山市旺安消防科技有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 2 | (2024)JGAB00008 | 有衬里消防水带 | 10-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 新昌县天泰消防器材有限公司 | 2023.8.26 | 南通森田消防装备有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 3 | (2024)JGAB00005 | 有衬里消防水带 | 10-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 新昌县城关振兴消防器材服务部 | 2023.11.05 | 浙江恒胜消防设备有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 4 | (2024)JGAB00001 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 新昌县浙安消防器材经营部 | 2023.12 | 浙江浙安消防设备有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 5 | (2024)JGAB00002 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 新昌县绍新消防安全技术有限公司 | 2023.11 | 广东玖安消防设备有限公司宁波分公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 6 | (2024)JGAB00003 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4A | 新昌县城关振兴消防器材服务部 | 2024.01 | 鸣宇消防设备制造（江山）有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 7 | (2024)JGAB00004 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC1 | 新昌县城关振兴消防器材服务部 | 2023.09 | 鸣宇消防设备制造（江山）有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 8 | (2024)JGAB00006 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 新昌县天泰消防器材有限公司 | 2024年01月 | 浙江万众消防器材有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |