附件

不符合规定产品名单

| 序号 | 样品名称 | 受抽单位 | 生产单位 | 型号规格 | 产品编号/批号 | 抽样单位 | 检验单位 | 不符合标准 规定项 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 穴位压力刺激帖 | 合肥广和缘大药房有限公司金大塘店 | 河南省福迪医疗器械有限公司 | I型（矩形）：9cm×12cm×3贴/袋×2袋/盒 | 批号：20220902 27 | 合肥市市场监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 | 药物添加 | / |
| 2 | 医用防护口罩 | 安徽丰原大药房连锁有限公司 | 河南怡众医疗器械有限公司 | 折叠式挂耳式 | 批号：22041386 | 蚌埠市市场监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 | 密合性 | 生产企业否认 |