珠海市市场监督管理局关于2023年珠海市

电线电缆产品质量监督抽查结果的通告

根据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》等相关规定，2023年，珠海市场监督管理局开展了电线电缆产品质量监督抽查，现将有关情况通告如下：

一、基本情况

本次抽查仅涉及我市生产企业，抽查了3家企业生产的6批次电线电缆产品，经检验，未发现质量不合格产品。

二、抽查结果分析

本次监督抽查依据《珠海市电线电缆产品质量监督抽查实施细则》对电线电缆产品的标志、外形尺寸、绝缘厚度、护套厚度、绝缘电阻、导体电阻、成品电缆电压试验、绝缘线芯电压试验等8个项目进行了检测 ， 6批次产品均未发现不合格项目。

三、抽检企业及产品清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 受检单位名称 | 产品名称 | 商标 | 型号规格 | 生产日期 | 检验结论 |
| 1 | 珠海中盛电线电缆有限责任公司 | 一般用途单芯软导体无护套电缆 | 中盛 | 60227 IEC 02（RV） 450/750V 2.5mm² | 2022年11月16日 | 未发现不合格 |
| 2 | 珠海中盛电线电缆有限责任公司 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 中盛 | 60227 IEC 01 （BV） 450/750V 1.5mm² | 2022年09月17日 | 未发现不合格 |
| 3 | 珠海市迅甫电线电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 华南五羊 | 规格：2×1.5m㎡ 100M 型号：60227IE（53CRW） | 2023年07月30日 | 未发现不合格 |
| 4 | 珠海市迅甫电线电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘护套软电缆电线 | 华南五羊 | 规格： 100米/卷 型号：2×1m㎡ | 2023年08月09日 | 未发现不合格 |
| 5 | 珠海格力电工有限公司 | 聚氯乙烯绝缘电缆 | GREE | 型号：RV-90-1.000-棕 规格：1×1.0mm | 2023年10月25日 | 未发现不合格 |
| 6 | 珠海格力电工有限公司 | 聚氯乙烯绝缘电缆 | GREE | 型号：PV-90-0.750-蓝 规格：1×0.75mm | 2023年10月25日 | 未发现不合格 |

珠海市市场监督管理局

2024年3月18日