珠海市市场监督管理局关于2023年珠海市

地漏产品质量监督抽查结果的通告

根据《中华人民共和国产品质量法》《广东省产品质量监督条例》及《产品质量监督抽查管理暂行办法》等相关规定，2023年,珠海市市场监督管理局开展了地漏产品质量监督抽查工作，现将有关情况通告如下：

一、基本情况

本次抽查涉及我市销售企业，共抽查了2家企业销售的2批次地漏产品。经检验，发现质量不合格产品1批次。

二、抽查结果分析

本次监督抽查依据《珠海市地漏产品质量监督抽查实施细则》，对地漏产品的外观，承压性能，排水流量，加工与装配，耐腐蚀性能，涂、镀层付附着强度，耐清洁剂性能，耐压能力，自清能力，冷热循环，水封稳定性，密闭性能共12个项目进行了检测，经检验，1批次产品未发现不合格，1批次产品不合格。

三、抽检企业及产品清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 受检单位名称 | 产品名称 | 商标 | 型号规格 | 生产日期 | 检验结论 | 不合格项目 |
| 1 | 珠海市香洲区前山峰之达水电材料店 | 地漏 | 健雄 | JX241A | / | 未发现不合格 | / |
| 2 | 珠海金求初五金交电有限公司 | 厨卫地漏 | 名田 | DL260 | / | 不合格 | 排水流量 |

珠海市市场监督管理局

2024年3月18日