珠海市市场监督管理局关于2023年珠海市

老视成镜产品质量监督抽查结果的通告

　　根据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》等相关规定，2023年，珠海市市场监督管理局开展了老视成镜产品质量监督抽查，现将有关情况通告如下：

一、基本情况

　　本次抽查仅涉及我市眼镜销售企业，抽查了13家企业销售的13批次老视成镜产品，经检验，4批次产品质量不合格。

二、抽查结果分析

本次监督抽查依据《珠海市老视成镜产品质量监督抽查实施细则》，对老视成镜产品的球镜（柱镜）顶焦度、可见光谱区透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、两镜片顶焦度互差、装配质量共9个项目进行了检测，发现不合格项目产品4批次，未发现不合格项目产品9批次。

三、抽检企业及产品清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 受检单位名称 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 | 检验结论 | 不合格项目 |
| 1 | 珠海市优视眼镜有限公司 | 老视成镜 | 宝芝林 | R:+4.00D  L:+4.00D  PD=61mm | BZL20180225 | 未发现不合格 | —— |
| 2 | 珠海宇杰恒盈商贸有限公司 | 老视成镜 | MINGBO | R:+3.00D  L:+3.00D  PD=64mm | 2021年05月17日 | 未发现不合格 | —— |
| 3 | 高栏港区平沙镇金东宝眼镜店 | 老视成镜 | 古月红 | R:+2.00D  L:+2.00D  PD=63mm | 0180170108 | 不合格 | 光学中心水平距离偏差、光学中心单侧水平偏差 |
| 4 | 斗门区井岸镇精明眼镜店 | 老视成镜 | 利亚特 | R:+1.50D  L:+1.50D  PD=63mm | —— | 不合格 | 光学中心水平距离偏差、光学中心单侧水平偏差 |
| 5 | 珠海市优视眼镜有限公司（粤华路店） | 老视成镜 | 宝芝林 | R:+3.00D  L:+3.00D  PD=61mm | —— | 未发现不合格 | —— |
| 6 | 三灶康乐眼镜店 | 老视成镜 | 利亚特 | R:+1.50D  L:+1.50D  PD=63mm | 2023年06月 | 不合格 | 光学中心水平距离偏差、光学中心单侧水平偏差 |
| 7 | 珠海市金湾区爵丽眼镜店 | 老视成镜 | 书宝 | R:+4.00D  L:+4.00D  PD=64mm | 2015年05月18日 | 不合格 | 光学中心水平距离偏差、光学中心单侧水平偏差 |
| 8 | 珠海觉醒直通车眼镜有限公司香洲分公司 | 老视成镜 | 伴佰度 | R:+1.00D  L:+1.00D  PD=63mm | —— | 未发现不合格 | —— |
| 9 | 珠海市香洲区视明眼镜有限责任公司 | 老视成镜 | 爱视 | R:+4.00D  L:+4.00D | —— | 未发现不合格 | —— |
| 10 | 珠海市路可视界光学眼镜有限公司 | 老视成镜 | 一百岁 | R:+1.50D  L:+1.50D  PD=62mm | —— | 未发现不合格 | —— |
| 11 | 珠海市环球思捷眼镜有限公司新香洲分公司 | 老视成镜 | 明瞳 | R:+1.00D  L:+1.00D  PD=63mm | —— | 未发现不合格 | —— |
| 12 | 珠海市亮睛眼镜有限责任公司风景店 | 老视成镜 | 情之缘 | R:+1.00D  L:+1.00D  PD=62mm | —— | 未发现不合格 | —— |
| 13 | 珠海市香洲明雅眼镜店 | 老视成镜 | 老人红 | R:+3.00D  L:+3.00D  PD=62mm | —— | 未发现不合格 | —— |

珠海市市场监督管理局

2024年3月18日