珠海市市场监督管理局关于2023年珠海市

家用可燃气体探测器产品质量监督

抽查结果的通告

根据《中华人民共和国产品质量法》《广东省产品质量监督条例》及《产品质量监督抽查管理暂行办法》等相关规定，2023年，珠海市市场监督管理局开展了家用可燃气体探测器产品的质量监督抽查工作，现将有关情况通告如下：

一、基本情况

本次抽查涉及我市生产、销售企业，抽查了1家生产企业、1家销售企业的生产销售的共2批次家用可燃气体探测器产品。经检验，未发现质量不合格产品。

二、抽查结果分析

本次监督抽查依据《珠海市消防器材产品质量监督抽查实施细则》，对家用可燃气体探测器的报警动作值，量程指示偏差，响应时间，方位，报警重复性，预热期间报警，电压波动，绝缘电阻等8个项目进行了检测。2批次家用可燃气体探测器产品均未发现不合格项目。

1. 抽检企业及产品清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 受检单位名称 | 产品名称 | 商标 | 型号规格 | 生产日期 | 检验结论 |
| 1 | 珠海兴华电子科技有限公司 | 家用可燃气体探测器 | Cinvall | JT-XH360A | 2023.02 | 未发现不合格 |
| 2 | 珠海市旺安消防设备有限公司 | 家用可燃气体探测器 | / | JT-QD-840 | 2022.10.08 | 未发现不合格 |

珠海市市场监督管理局

2024年3月18日