珠海市市场监督管理局关于2023年珠海市

消防应急灯产品质量监督抽查结果的通告

根据《中华人民共和国产品质量法》《广东省产品质量监督条例》及《产品质量监督抽查管理暂行办法》等相关规定，2023年，珠海市市场监督管理局开展了消防应急灯产品质量监督抽查工作，现将有关情况通告如下：

一、基本情况

本次抽查涉及我市生产和销售企业，共抽查了1家生产企业生产的1批次消防应急灯产品，4家销售企业销售的6批次消防应急灯产品。经检验，未发现质量不合格产品。

二、抽查结果分析

本次监督抽查依据《珠海市消防器材产品质量监督抽查实施细则》，对消防应急灯的外壳防护等级，接地保护，基本功能试验，充、放电性能，重复转换性能，电压波动性能，转换电压性能，充、放电耐久性能，绝缘性能，耐压性能，气候环境耐受性能，机械环境耐受性能，结构，爬电距离和电气间隙，主要部件性能，标志，使用说明书等17个项目进行了检测。7批次消防应急灯产品均未发现不合格项目。

1. 抽检企业及产品清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 受检单位名称 | 产品名称 | 商标 | 型号规格 | 生产日期 | 检验结论 |
| 1 | 珠海新太新消防器材有限公司 | 消防应急标志灯具 | 泽上电子 | Z-BLZD-1LROEI3W-0314 | 2023/4/3 | 未发现不合格 |
| 2 | 珠海新太新消防器材有限公司 | 消防应急照明灯具 | 泽上电子 | Z-ZFZD-E3W-B0119 | 2023/1/5 | 未发现不合格 |
| 3 | 珠海市香洲金民消防器材经营部 | 消防应急标志灯具 | / | PA-BLZD-I1LR0E2W | 2022/12/16 | 未发现不合格 |
| 4 | 珠海市香洲达而健劳保经营部 | 消防应急标志灯具 | / | M-BLZD-1LROEI5WCBD | 2022/11/15 | 未发现不合格 |
| 5 | 珠海市香洲达而健劳保经营部 | 消防应急照明灯具 | / | L-ZFZD -E5W4002 | 2022/9/8 | 未发现不合格 |
| 6 | 珠海市香洲嘉和嘉劳保清洁用品商行 | 消防应急照明灯具 | / | M-ZFZD-E5W3002 | 2022/6/14 | 未发现不合格 |
| 7 | 珠海易发智能电气有限公司 | 消防应急照明灯具 | 易发 | YF-ZFZD-E4W-X5 | 2023/2/27 | 未发现不合格 |

珠海市市场监督管理局

2024年3月18日