珠海市市场监督管理局关于2023年珠海市塑料管材及管件产品质量监督抽查结果的通告

　　根据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》等相关规定，2023年，珠海市市场监督管理局开展了塑料管材及管件产品质量监督抽查，现将有关情况通告如下：

　　一、基本情况

　　本次抽查涉及我市销售企业，共抽查了2家企业销售的4批次塑料管材及管件产品，未发现质量不合格产品。

　　二、抽查结果分析

本次监督抽查依据《珠海市塑料管材管件产品质量监督抽查实施细则》和相关产品执行标准，对塑料管材及管件产品的外观、平均外径、壁厚允许偏差、纵向回缩率、灰分、静液压强度、密度、液压试验、维卡软化温度等9个项目进行了检测。经检验，4批次产品均未发现不合格项目。

三、抽检企业及产品清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 受检单位名称 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 | 检验结论 | 不合格项目 |
| 1 | 珠海市香洲泸班机电设备商行 | 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 联塑 | dn25×2.0mm 1.6Mpa 饮水用 | 2022年11月10日 | 未发现不合格 | —— |
| 2 | 珠海市香洲泸班机电设备商行 | 冷热水用聚丙烯（PP-R）管材 | 联塑 | dn20×en2.8 S3.2 | 2023年03月6日 | 未发现不合格 | —— |
| 3 | 金湾区世昌德五金商行 | 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 联塑 | dn20×2.0mm 2.0mpa | 2023年07月05日 | 未发现不合格 | —— |
| 4 | 金湾区世昌德五金商行 | 冷热水用聚丙烯（PP-R）管材 | 联塑 | dn20×en2.8 | 2023年02月07日 | 未发现不合格 | —— |

珠海市市场监督管理局

2024年3月18日