珠海市市场监督管理局关于2023年珠海市

非接触式水嘴产品质量监督抽查结果的通告

根据《中华人民共和国产品质量法》《广东省产品质量监督条例》及《产品质量监督抽查管理暂行办法》等相关规定，2023年,珠海市市场监督管理局开展了非接触式水嘴产品质量监督抽查工作，现将有关情况通告如下：

一、基本情况

本次抽查涉及我市生产企业，共抽查了生产领域1家企业生产的1批次非接触式水嘴产品。经检验，发现质量不合格产品1批次。

二、抽查结果分析

本次监督抽查依据《珠海市非接触式水嘴产品质量监督抽查实施细则》，对非接触式水嘴产品的外观与装配，抗安装负载，防触电保护，控制距离，启闭时间，整机能耗，抗干扰性能，断电及欠压保护，水流量，防虹吸性能，强度性能，密封性能，水击性能，耐潮湿性能，耐高温性能，电池盒性能共16个项目进行了检测。经检验，1批次产品不合格，不合格项目为水击性能。

三、抽检企业及产品清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 受检单位名称 | 产品名称 | 商标 | 型号规格 | 生产日期 | 检验结论 | 不合格项目 |
| 1 | 艾肯（中国）厨卫有限公司 | 感应龙头 | / | ECFS72D | 2023-06-12 | 不合格 | 水击性能 |

珠海市市场监督管理局

2024年3月18日