## 汇总表
河北省产品质量监督抽查检出不合格样品信息表
一、轻小型起重设备
序号 | 行政区划 |  | 样品名称 | 标称 商标 | 规格型号 | 受检（样品采集）单位 | 标称生产单位 | 判定 结果 | 不合格项目
| 市 | 县区
1 | 保定市 | 清苑区 | 手拉葫芦 | 宝鸽牌 | HSZ 1t | 保定市给力起重机械有限公司（网店） | 河北宝鸽起重机械制造有限公司 | 不合格 | 整机限位强度、整机强度和起升高度
2 | 保定市 | 清苑区 | 螺旋千斤顶 | / | QL3.2 t | 骏腾起重设备制造保定有限公司（网店） | 骏腾起重设备制造保定有限公司 | 不合格 | 尺寸检查
3 | 保定市 | 清苑区 | 立式油压千斤顶 | 嘉顶 | QYL st | 保定恒力起重机械有限公司（店铺名称：双象官方旗舰店） | 海盐光耀液压科技有限公司 | 不合格 | 安全阀试验、手柄操作力试验
二、防火涂料
序号 | 行政区划 |  | 样品名称 | 标称 商标 | 规格型号 | 受检（样品采集）单位 | 标称生产单位 | 判定 结果 | 不合格项目
| 市 | 县区
4 | 邯郸市 | 鸡泽县 | 室内膨胀型钢结构防火涂料 | / | GT-NSP-Fp2.00-JZ (25h) | 河北正翔防火材料有限公司 | 河北正翔防火材料有限公司 | 不合格 | 耐火性能
5 | 石家庄市 | 长安区 | 室外非膨胀型钢结构防火涂料 | / | GT-WSF-Fp3.00-MY | 廊坊盟友防火材料有限公司 | 廊坊盟友防火材料有限公司 | 不合格 | 耐火性能
三、消防产品
序号 | 行政区划 |  | 样品名称 | 标称 商标 | 规格型号 | 受检（样品采集）单位 | 标称生产单位 | 判定 结果 | 不合格项目
| 市 | 县区
6 | 衡水市 | 阜城县 | 手提式干粉灭火器 | 誉强 | MFZ/ABC3 | 衡水子柒消防器材制造有限公司（网店） | 江苏誉强消防设备有限公司 | 不合格 | 灭火剂检验(主要组分含量(质量分数)任一主要组分含量(磷酸二氢铵))
7 | 廊坊市 | 三河市 | 消防应急标志灯具 | 百士安 | YD-BLZD-1LROEⅠ3W | 三河市佑安众业商贸有限公司（店铺名称：佑安灯具专营店） | 东莞市友多光电有限公司 | 不合格 | 基本功能试验(应急工作时间)
8 | 石家庄市 | 高新区 | 水带 | 中团 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 河北多通贸易有限公司（网店） | 武汉市中团消防设备有限公司 | 不合格 | 水压试验与爆破试验(水压试验)
四、安全帽
序号 | 行政区划 |  | 样品名称 | 标称 商标 | 规格型号 | 受检（样品采集）单位 | 标称生产单位 | 判定 结果 | 不合格项目
| 市 | 县区
9 | 邯郸市 | 冀南新区 | 安全帽 | 锐安达 | / | 邯郸冀南新区腾达劳保制品有限公司（店铺名称：锐安达家居生活官方旗舰店） | 邯郸冀南新区腾达劳保制品有限公司 | 不合格 | 冲击吸收性能(高温、浸水)
五、保温材料
序号 | 行政区划 |  | 样品名称 | 标称 商标 | 规格型号 | 受检（样品采集）单位 | 标称生产单位 | 判定 结果 | 不合格项目
| 市 | 县区
10 | 承德市 | 隆化县 | 闭孔颗粒保温复合板 | / | YQ-Ⅲ型 | 隆化誉达保温材料有限公司 | 隆化誉达保温材料有限公司 | 不合格 | 保温层:B1级-氧指数
11 | 廊坊市 | 大城县 | 保温装饰一体板 | / | 900mm×600mm×56mm | 廊坊鹏隆新型建材有限公司 | 廊坊鹏隆新型建材有限公司 | 不合格 | 氧指数
12 | 廊坊市 | 大城县 | 热固复合聚苯乙烯泡沫保温板(聚合聚苯板) | / | 600mm×600mm×100mm G型 050级 | 廊坊滕烨节能科技有限公司 | 廊坊滕烨节能科技有限公司 | 不合格 | 抗压强度
13 | 石家庄市 | 晋州市 | 建筑用金属面绝热夹芯板 | / | 1500mm×380mm×16mm | 河北赛鼎建材有限公司 | 河北赛鼎建材有限公司 | 不合格 | 氧指数
14 | 石家庄市 | 栾城区 | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS) | / | XPS-X150-B_(1)-030-1200mm×600mm×30mm | 石家庄市万恒保温材料厂 | 石家庄市万恒保温材料厂 | 不合格 | 绝热性能(导热系数(平均温度10℃)、导热系数(平均温度25℃)、热阻(厚度25mm时,平均温度10℃)、热阻(厚度25mm时,平均温度25℃))、燃烧性能(氧指数)
15 | 邢台市 | 巨鹿县 | 榫卯构造复合保温板 | / | 600mm×500mm×103mm | 河北优纳特建材科技有限公司 | 河北优纳特建材科技有限公司 | 不合格 | 保温层:B1级-氧指数
六、低压成套设备
序号 | 行政区划 |  | 样品名称 | 标称 商标 | 规格型号 | 受检（样品采集）单位 | 标称生产单位 | 判定 结果 | 不合格项目
| 市 | 县区
16 | 承德市 | 平泉市 | 低压成套开关设备 | / | GGD | 河北金鹏新能源科技有限公司 | 河北金鹏新能源科技有限公司 | 不合格 | 标志
17 | 衡水市 | 桃城区 | 动力配电柜 | / | XL-21 | 衡水太和电气有限公司 | 衡水太和电气有限公司 | 不合格 | 标志
18 | 衡水市 | 桃城区 | 交流低压配电柜 | / | GGD | 衡水太和电气有限公司 | 衡水太和电气有限公司 | 不合格 | 标志
19 | 廊坊市 | 香河县 | 低压成套开关设备 | / | XXL | 河北宝友电器设备有限公司 | 河北宝友电器设备有限公司 | 不合格 | 内部电路和连接
20 | 石家庄市 | 栾城区 | 配电箱 | / | GZX | 河北广卓电器有限公司 | 河北广卓电器有限公司 | 不合格 | 标志
21 | 张家口市 | 经济开发区 | 交流低压配电柜 | / | GGD- | 河北瑞泰电器科技有限公司 | 河北瑞泰电器科技有限公司 | 不合格 | 标志
七、钢管脚手架扣件
序号 | 行政区划 |  | 样品名称 | 标称 商标 | 规格型号 | 受检（样品采集）单位 | 标称生产单位 | 判定 结果 | 不合格项目
| 市 | 县区
22 | 唐山市 | 乐亭县 | 承插型盘扣式钢管支架构件 | / | B型标准型 | 华北易安德脚手架制造有限公司 | 华北易安德脚手架制造有限公司 | 不合格 | 镀层厚度-立杆外表面局部厚度、镀层厚度-立杆外表面平均厚度、立杆抗拉强度
八、钢筋
序号 | 行政区划 |  | 样品名称 | 标称 商标 | 规格型号 | 受检（样品采集）单位 | 标称生产单位 | 判定 结果 | 不合格项目
| 市 | 县区
23 | 廊坊市 | 固安县 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 | / | φ12×9000（mm）HRB400E | 固安县金旺钢材经销处 | 内蒙古航丰特种合金有限公司 | 不合格 | 重量偏差
九、建筑涂料
序号 | 行政区划 |  | 样品名称 | 标称 商标 | 规格型号 | 受检（样品采集）单位 | 标称生产单位 | 判定 结果 | 不合格项目
| 市 | 县区
24 | 邯郸市 | 经济开发区 | 哈尼士内墙乳胶漆 | 哈尼士 | 20kg/桶 | 河北哈尼士新材料科技有限公司 | 河北哈尼士新材料科技有限公司 | 不合格 | 对比率
25 | 邯郸市 | 武安市 | 丙烯酸马路划线漆(白色) | 一力涂料 | 20kg/桶 | 武安市锐泽贸易有限公司 | 开封市欧美漆业有限公司 | 不合格 | 耐磨性、耐酸性
26 | 石家庄市 | 行唐县 | 环氧地坪面漆 | / | 14kg/桶 | 李玉华 | 河北彩晨涂料制造有限公司 | 不合格 | 可溶性重金属(铅(Pb)、铬(Cr))、耐酸性
十、活性炭
序号 | 行政区划 |  | 样品名称 | 标称 商标 | 规格型号 | 受检（样品采集）单位 | 标称生产单位 | 判定 结果 | 不合格项目
| 市 | 县区
27 | 保定市 | 望都县 | 硅镁净化媒活性炭 | 西多米 | 100克×18包 | 保定优客至品医疗器械有限公司(网店) | 保定优客至品电子商务有限公司 | 不合格 | 净含量偏差
28 | 石家庄市 | 新华区 | 竹炭包 | / | / | 石家庄创东商贸有限公司(店铺名称：洁轩旗舰店) | / | 不合格 | 灰分含量
29 | 邢台市 | 清河县 | 竹炭 | / | / | 河北聚美环境科技有限公司(店铺名称：瓦力骑士旗舰店) | / | 不合格 | 灰分含量、固定碳含量
十一、紧固件
序号 | 行政区划 |  | 样品名称 | 标称 商标 | 规格型号 | 受检（样品采集）单位 | 标称生产单位 | 判定 结果 | 不合格项目
| 市 | 县区
30 | 衡水市 | 桃城区 | 六角头螺栓 | / | M20×100-8.8级 | 保定市满城区永年老李螺丝大全经销部 | 宁波万浩紧固件有限公司 | 不合格 | 楔负载试验
十二、开关插座
序号 | 行政区划 |  | 样品名称 | 标称 商标 | 规格型号 | 受检（样品采集）单位 | 标称生产单位 | 判定 结果 | 不合格项目
| 市 | 县区
31 | 石家庄市 | 桥西区 | 移动式电源插座 | / | 1.8 米 | 石家庄联购商贸有限公司（店铺名称：联购家居专卖店） | 普宁市占陇增贤电器配件厂 | 不合格 | 延长线插座的结构、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化
32 | 石家庄市 | 正定县 | 移动式电源插座 | 潮飞 | 纯铜短线 3 位 3 开关 -3 底插 | 意畅想科技发展（北京）有限公司（网店） | 普宁市占陇潮飞电器配件厂 | 不合格 | 延长线插座的结构、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化
十三、厨房机械
序号 | 行政区划 |  | 样品名称 | 标称 商标 | 规格型号 | 受检（样品采集）单位 | 标称生产单位 | 判定 结果 | 不合格项目
| 市 | 县区
33 | 廊坊市 | 霸州市 | 研磨机 | 新飞 | ZJ-035 220V～ 50Hz 300W | 霸州市买劳儿家居用品有限公司（店铺名称：买劳儿电器专营店） | 廊坊兆基家居用品有限公司 | 不合格 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度
34 | 廊坊市 | 霸州市 | 食品加工器（电动料理机） | 志高 | SC-017 220V～ 50Hz 250W | 霸州市尚诚塑料制品有限公司（店铺名称：尚诚居家日用专营店） | 霸州市尚诚塑料制品有限公司 | 不合格 | 骚扰电压
十四、汽车风窗玻璃清洗液
序号 | 行政区划 |  | 样品名称 | 标称 商标 | 规格型号 | 受检（样品采集）单位 | 标称生产单位 | 判定 结果 | 不合格项目
| 市 | 县区
35 | 石家庄市 | 新华区 | 玻璃水 | 青鱼 | 水基型 低温型 -40℃ 1.8L/瓶 | 河北卓帅科技有限公司(店铺名称：卓帅科技旗舰店) | 河北卓帅科技有限公司 | 不合格 | 冰点-标明值要求
十五、地板
序号 | 行政区划 |  | 样品名称 | 标称 商标 | 规格型号 | 受检（样品采集）单位 | 标称生产单位 | 判定 结果 | 不合格项目
| 市 | 县区
36 | 保定市 | 涞源县 | 塑胶地板 | / | B104 | 涞源县阳光日用杂货经营店 | 河北新天下新材料有限公司 | 不合格 | 可溶性铅
十六、电热毯
序号 | 行政区划 |  | 样品名称 | 标称 商标 | 规格型号 | 受检（样品采集）单位 | 标称生产单位 | 判定 结果 | 不合格项目
| 市 | 县区
37 | 廊坊市 | 大厂回族自治县 | 红豆电热毯 | / | TT150×70-6X1 | 大厂回族自治县双臼世纪鑫隆生活超市 | 石家庄市新宝电器有限责任公司 | 不合格 | 非正常工作、机械强度、结构、电源连接和外部软线
38 | 廊坊市 | 香河县 | 红豆电热毯 | / | TT150×70-6X1 | 香河县浙加都生活超市有限公司 | 石家庄市新宝电器有限责任公司 | 不合格 | 非正常工作、机械强度、结构、电源连接和外部软线
十七、毛巾制品
序号 | 行政区划 |  | 样品名称 | 标称 商标 | 规格型号 | 受检（样品采集）单位 | 标称生产单位 | 判定 结果 | 不合格项目
| 市 | 县区
39 | 保定市 | 高阳县 | 毛巾 | / | 34×75±2cm | 高阳县益丰毛巾厂（网店） | 高阳县益丰毛巾厂 | 不合格 | pH值、产品使用说明
40 | 沧州市 | 任丘市 | 珊瑚绒浴巾 | / | 70×140±2cm | 东方联谊家纺有限公司（店铺名称：布优美联谊专卖店） | / | 不合格 | 产品使用说明、纤维含量
41 | 秦皇岛市 | 抚宁区 | 毛巾 | 三美 | 76cm×34cm | 抚宁区大新寨镇贵满批发超市 | 高阳县建军巾被厂 | 不合格 | 纤维含量
42 | 秦皇岛市 | 抚宁区 | 毛巾 | 先天下 | 75cm×34cm | 抚宁区大新寨镇贵满批发超市 | 保定棉状元纺织品制造有限公司 | 不合格 | 纤维含量
十八、日用纸制品
序号 | 行政区划 |  | 样品名称 | 标称 商标 | 规格型号 | 受检（样品采集）单位 | 标称生产单位 | 判定 结果 | 不合格项目
| 市 | 县区
43 | 保定市 | 满城区 | 心柔护抽取式面巾纸 | 心柔护 | 145mm×175mm 560张 | 保定市满城区腾晔纸制品厂（网店） | 满城区翰品纸业厂 | 不合格 | 内装量短缺量
44 | 保定市 | 满城区 | 纸诺抽取式面巾纸 | 纸诺 | 175mm×145mm 五层 400张 | 保定市满城区盎然纸制品厂（网店） | 保定物诚卫生用品有限公司 | 不合格 | 内装量短缺量
45 | 保定市 | 满城区 | 优选阳光魅族系列抽取式面巾纸 | 东雨纸品 | 160mm×175mm×420张 | 保定市恒姿卫生用品有限公司（店铺名称：恒姿） | 保定市东雨卫生用品有限公司 | 不合格 | 内装量短缺量
46 | 保定市 | 满城区 | 简森抽取式面巾纸 | 简森 | 180mm×162mm×420张 ±3% | 保定市满城区超研纸制品厂（店铺名称：超研纸业） | 保定市简森纸制品有限公司 | 不合格 | 内装量短缺量
47 | 保定市 | 满城区 | 优选花颜月貌系列抽取式面巾纸 | 东雨纸品 | 145mm×175mm×460张 | 保定市恒姿卫生用品有限公司（店铺名称：恒姿） | 保定市东雨卫生用品有限公司 | 不合格 | 内装量短缺量
十九、絮用纤维制品
序号 | 行政区划 |  | 样品名称 | 标称 商标 | 规格型号 | 受检（样品采集）单位 | 标称生产单位 | 判定 结果 | 不合格项目
| 市 | 县区
48 | 保定市 | 高阳县 | 未标注 | / | / | 高阳县木心商贸有限公司（网店） | / | 不合格 | 产品使用说明、纤维含量
49 | 保定市 | 高阳县 | 天丝童被 | / | 110cm*140cm±5cm | 高阳县棉纺纺织品有限公司（网店） | / | 不合格 | 产品使用说明、纤维含量
50 | 保定市 | 高阳县 | 多功能巾被 | / | / | 河北绮丽纺织品制造有限公司（店铺名称：馨柏丽官方旗舰店） | / | 不合格 | 产品使用说明、纤维含量
51 | 石家庄市 | 裕华区 | 床单 | abcdefg | 120×230CM | 石家庄尼娜贸易有限公司（店铺名称：阿格莱亚旗舰店） | / | 不合格 | 产品使用说明、纤维含量
52 | 石家庄市 | 赵县 | 棉花被褥 | 岚诺 | / | 赵县岚诺纺织有限公司（店铺名称：岚诺家纺企业店） | / | 不合格 | 产品使用说明、纤维含量
53 | 辛集市 |  | / | / | 150×200cm | 辛集市贝帛丽商贸有限公司（店铺名称：如奕家纺旗舰店） | / | 不合格 | 产品使用说明、纤维含量
54 | 邢台市 | 南宫市 | / | 玖印 | / | 南宫市玄奥毛毡有限公司（店铺名称：玖印旗舰店） | / | 不合格 | 产品使用说明、纤维含量
二十、背提包
序号 | 行政区划 |  | 样品名称 | 标称 商标 | 规格型号 | 受检（样品采集）单位 | 标称生产单位 | 判定 结果 | 不合格项目
| 市 | 县区
55 | 保定市 | 白沟新城 | 背挎包 | ABZORB | / | 保定讯锦商贸有限公司（店铺名称：ABZORB旗舰店） | 保定讯锦商贸有限公司 | 不合格 | 标志、标签、振荡冲击性能
56 | 保定市 | 白沟新城 | / | 窗边豆豆 | / | 河北生辉商贸有限公司（店铺名称：窗边豆豆官方旗舰店） | 河北生辉商贸皮具厂 | 不合格 | 标志
57 | 保定市 | 白沟新城 | 包袋 | 雅来帝诺 | / | 保定诚永皮具销售有限公司（店铺名称：雅来帝诺旗舰店） | 保定诚永皮具销售有限公司 | 不合格 | 五金配件耐腐蚀性、摩擦色牢度
58 | 保定市 | 白沟新城 | 背包 | JINSHIWQ | / | 河北深岚创新科技有限公司（店铺名称：Jinshiwq旗舰店） | 保定德业商贸有限公司 | 不合格 | 振荡冲击性能、标志
59 | 保定市 | 白沟新城 | 背包 | JINSHIWQ | / | 河北深岚创新科技有限公司（店铺名称：Jinshiwq旗舰店） | 保定德业商贸有限公司 | 不合格 | 振荡冲击性能、标志
60 | 保定市 | 白沟新城 | / | 奇咔洛 | / | 奇咔洛国际贸易(北京)有限公司（店铺名称：奇咔洛旗舰店） | 奇咔洛国际国际贸易（北京）有限公司 | 不合格 | 标志