附件：

**2024年第一季度乐清市生产领域产品监督抽查结果汇总表**

**发布时间：2024年5月**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **规格型号** | **生产日期或批号** | **生产企业名称** | **监督抽查时间** | **检验结论** | **不合格项目** |
| 1 | 交流接触器 | CJX2-12/01 AC380V | 2023.12 | 沪川集团有限公司 | 2024年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 2 | 交流接触器 | CJX2(LC1)-1810 AC220V | 2024.1 | 浙江欣力电气有限公司 | 2024年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 3 | 交流接触器 | HXDC1-160 AC380V | 2024.1 | 宏秀电气有限公司 | 2024年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 4 | 交流接触器 | MLC1-D25 AC380V | 2023.10 | 浙江约拿电气有限公司 | 2024年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 5 | 交流接触器 | CJX2-1810 AC380V | 2023.9 | 上海德力西开关有限公司乐清电气分公司 | 2024年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 6 | 交流接触器 | CJX2-25 AC380V | 2023.12 | 浙江首福新能源科技有限公司 | 2024年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 7 | 交流接触器 | CJX2-18 AC380V | 2023.12 | 上海长城开关厂有限公司乐清分公司 | 2024年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 8 | 交流接触器 | CJX2t-12 AC230V | 2023.3 | 浙江正火电气股份有限公司 | 2024年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 9 | 交流接触器 | CJX2-12 AC230V | 2023.11 | 上海长征成套电气有限公司乐清分公司 | 2024年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 10 | 交流接触器 | CJX2-0910 AC380V | 2023.11 | 民普电气集团有限公司 | 2024年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 11 | 交流接触器 | HLC1（CJX2）-18 AC380V | 2023.12 | 五菱电气股份有限公司 | 2024年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 12 | 交流接触器 | CJX2-12 AC220V | 2023.11 | 乐清市达利尔电器厂 | 2024年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 13 | 交流接触器 | CJX2-0910 AC220V | 2023.2 | 长江电气集团股份有限公司 | 2024年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 14 | 交流接触器 | CJX2（SLC1）-D115 AC220V | 2023.12 | 浙江高驰电气有限公司 | 2024年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 15 | 交流接触器 | CJX2（CJ19）-1210 AC230V | 2023.12 | 浙江聚亿电气有限公司 | 2024年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 16 | 交流接触器 | CJX2-12 AC380V | 2023.11 | 浙江莎普电器有限公司 | 2024年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 17 | 交流接触器 | SHC1-D18 AC220V | 2023.12 | 浙江施朗德电气有限公司 | 2024年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 18 | 交流接触器 | CJX2-40 AC220V | 2023.12 | 浙江科继电气有限公司 | 2024年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 19 | 交流接触器 | CJX2-0910 AC220V | 2023.12 | 长城电器集团浙江科技有限公司 | 2024年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 20 | 交流接触器 | CJX2-0910 AC220V | 2023.3 | 欧迪森电气有限公司 | 2024年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 21 | 交流接触器 | CJX2-1210 AC380V | 2023.10 | 伊发控股集团有限公司 | 2024年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 22 | 交流接触器 | CJX2-12 AC220V | 2023.10 | 浙江高桥电子有限公司 | 2024年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 23 | 交流接触器 | CJX2-12 AC220V | 2023.12 | 浙江俊朗电气自动化股份有限公司 | 2024年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 24 | 交流接触器 | CJX2-1210 AC220V | 2023.12 | 浙江人民电器有限公司 | 2024年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 25 | 交流接触器 | CJX2-9 AC380V | 2023.10 | 浙江欧开电气有限公司 | 2024年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 26 | 交流接触器 | NXC-12 AC220V | 2023.12 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 2024年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 27 | 交流接触器 | HLC-2XQ01 AC:24V | 2023.12 | 宏立电器有限公司 | 2024年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 28 | 交流接触器 | CJ19-63 AC380V | 2023.10 | 恒一电气集团有限公司 | 2024年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 29 | 交流接触器 | SO-03 AC220V | 2023.8 | 浙江富上电气科技有限公司 | 2024年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 30 | 交流接触器 | CJ19C(16C)-95 AC220V | 2023.11 | 浙江东南电器有限公司 | 2024年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 31 | 交流接触器 | AJC1-16 AC220V | 2023.12 | 浙江之洲电气有限公司 | 2024年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 32 | 交流接触器 | CJX2-0910 AC230V | 2023.11 | 浙江巨邦电器股份有限公司 | 2024年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 33 | 交流接触器 | CJX2-09 AC380V | 2023.11 | 常安集团有限公司 | 2024年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 34 | 交流接触器 | CJX2(CS)-12 AC220V | 2023.4 | 乐清市天高控制设备有限公司 | 2024年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 35 | 交流接触器 | CJT1-20 AC220V | 2023.12 | 浙江天正电气股份有限公司 | 2024年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 36 | 交流接触器 | CFC2(CJX2)-32 AC380V | 2023.11 | 华通机电股份有限公司 | 2024年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 37 | 交流接触器 | SC20-63 AC380V | 2023.9 | 上联控股集团有限公司 | 2024年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 38 | 交流接触器 | KC1-12 AC220V | 2023.12 | 浙江科朔电气有限公司 | 2024年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 39 | 交流接触器 | CJX2S-32 AC220V/230V | 2024.1 | 德力西电气有限公司 | 2024年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 40 | 交流接触器 | UKC1-22 AC380V | 2023.11 | 浙江科瑞普电气有限公司 | 2024年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 41 | 交流接触器 | YJX2-18 AC380V | 2023.12 | 一佳工控电器有限公司 | 2024年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 42 | 交流接触器 | CJX2-2510 AC380V | 2023.12 | 环宇高科有限公司 | 2024年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 43 | 交流接触器 | XJX2-25 AC380V | 2023.12 | 浙江大江电气集团有限公司 | 2024年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 44 | 交流接触器 | CJX2-1210 AC380V | 2023.11 | 浙江永华电气有限公司 | 2024年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 45 | 交流接触器 | CJX2-09 AC220V | 2023.11 | 欣灵电气股份有限公司 | 2024年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 46 | 交流接触器 | CJX2-12 AC380V | 2023.12 | 浙江龙印电气有限公司 | 2024年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 47 | 交流接触器 | CJX2-09 AC220V | 2023.12 | 安德利集团有限公司 | 2024年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 48 | 交流接触器 | CJX2-32 AC380V | 2023.11 | 乐清市富邦机电制造有限公司 | 2024年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 49 | 交流接触器 | CJX2-1210 AC380V | 2023.11 | 浙江国洲电气有限公司 | 2024年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 50 | 交流接触器 | CQC1-0910 AC220V | 2023.9 | 浙江创奇电气股份有限公司 | 2024年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 51 | 万能式断路器 | ADG3-2000/3 In:630A | 2024.1 | 浙江庞大电气制造有限公司 | 2024年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 52 | 万能式断路器 | ZQW18-2000 In:630A | 2024.1 | 浙江中侨电器有限公司 | 2024年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 53 | 万能式断路器 | FBW1-2000/3P In:1000A | 2023.12 | 浙江沪邦电气有限公司 | 2024年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 54 | 万能式断路器 | HKW1-2000/3P In:630A | 2023.12 | 浙江鸿坤电气集团有限公司 | 2024年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 55 | 万能式断路器 | SHMW1-2000 In:630A | 2023.12 | 南电电气有限公司 | 2024年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 56 | 万能式断路器 | 3SW7-2000 In:630A | 2023.12 | 三生电气股份有限公司 | 2024年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 57 | 万能式断路器 | DW15-630/3 In:630A | 2023.12 | 常安集团有限公司 | 2024年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 58 | 万能式断路器 | BLCW1-2000 In:630A | 2024.1 | 浙江博龙电气有限公司 | 2024年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
| 59 | 万能式断路器 | STW6-2500 In:1000A | 2023.12 | 上图电气有限公司 | 2024年1季度 | 不合格 | 标志检查、额定运行短路分断能力 |
| 60 | 万能式断路器 | CATW1-2000 In:630A | 2023.12 | 科泰电气有限公司 | 2024年1季度 | 不合格 | 脱扣极限和特性、额定运行短路分断能力 |