2024年义乌市配装眼镜产品监督抽查结果信息发布

近期，我局对我市生产领域的配装眼镜产品质量进行了监督抽查，共计抽查20批次。经第三方检测机构检测，结果如下：

2024年义乌市配装眼镜产品监督抽查结果汇总表

发布时间：2024年9月

| **序号** | **产品名称** | **规格型号** | **生产日期**  **或批号** | **标称商标** | **标称生产企业名称** | **受检单位** | **检验**  **结论** | **主要不合格项目** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配装眼镜 | R:-6.00/-1.00x95 L:-6.00/-1.00x105 PD:62mm | 2024-04-19 | / | 义乌市博视眼镜有限公司 | 义乌市博视眼镜有限公司 | 符合 | / |
| 2 | 配装眼镜 | R:-6.00/-1.00x95 L:-6.00/-1.00x105 PD:62mm | 2024-04-19 | / | 义乌市爱眼城医疗科技有限公司 | 义乌市爱眼城医疗科技有限公司 | 符合 | / |
| 3 | 配装眼镜 | R:-6.00/-1.00x95 L:-6.00/-1.00x105 PD:62mm | 2024-04-19 | / | 义乌市昌龙光学眼镜贸易有限公司 | 义乌市昌龙光学眼镜贸易有限公司 | 符合 | / |
| 4 | 配装眼镜 | R:-6.00/-1.00x95 L:-6.00/-1.00x105 PD:62mm | 2024-04-19 | / | 义乌市益明眼镜有限公司 | 义乌市益明眼镜有限公司 | 符合 | / |
| 5 | 配装眼镜 | R:-6.00/-1.00x95 L:-6.00/-1.00x105 PD:62mm | 2024-04-19 | / | 义乌市许仕林眼镜有限公司 | 义乌市许仕林眼镜有限公司 | 符合 | / |
| 6 | 配装眼镜 | R:-6.00/-1.00x95 L:-6.00/-1.00x105 PD:62mm | 2024-04-19 | / | 义乌市宝康眼镜有限公司 | 义乌市宝康眼镜有限公司 | 符合 | / |
| 7 | 配装眼镜 | R:-6.00/-1.00x95 L:-6.00/-1.00x105 PD:62mm | 2024-04-19 | / | 义乌市达学眼镜有限公司 | 义乌市达学眼镜有限公司 | 符合 | / |
| 8 | 配装眼镜 | R:-6.00/-1.00x95 L:-6.00/-1.00x105 PD:62mm | 2024-04-19 | / | 义乌市博学眼镜商行 | 义乌市博学眼镜商行 | 符合 | / |
| 9 | 配装眼镜 | R:-6.00/-1.00x95 L:-6.00/-1.00x105 PD:62mm | 2024-04-19 | / | 义乌市横潭眼镜有限公司 | 义乌市横潭眼镜有限公司 | 符合 | / |
| 10 | 配装眼镜 | R:-6.00/-1.00x95 L:-6.00/-1.00x105 PD:62mm | 2024-04-19 | / | 义乌市微批眼镜有限公司 | 义乌市微批眼镜有限公司 | 符合 | / |
| 11 | 配装眼镜 | R:-6.00/-1.00x95 L:-6.00/-1.00x105 PD:62mm | 2024-05-24 | / | 义乌市目当家视光科技有限公司 | 义乌市目当家视光科技有限公司 | 符合 | / |
| 12 | 配装眼镜 | R:-6.00/-1.00x95 L:-6.00/-1.00x105 PD:62mm | 2024-05-24 | / | 义乌市望辰眼镜有限公司 | 义乌市望辰眼镜有限公司 | 符合 | / |
| 13 | 配装眼镜 | R:-6.00/-1.00x95 L:-6.00/-1.00x105 PD:62mm | 2024-05-24 | / | 义乌市亮美眼镜有限公司 | 义乌市亮美眼镜有限公司 | 符合 | / |
| 14 | 配装眼镜 | R:-6.00/-1.00x95 L:-6.00/-1.00x105 PD:62mm | 2024-05-24 | / | 义乌市王明眼镜商行 | 义乌市王明眼镜商行 | 符合 | / |
| 15 | 配装眼镜 | R:-6.00/-1.00x95 L:-6.00/-1.00x105 PD:62mm | 2024-05-24 | / | 义乌市明超眼镜店 | 义乌市明超眼镜店 | 符合 | / |
| 16 | 配装眼镜 | R:-6.00/-1.00x95 L:-6.00/-1.00x105 PD:62mm | 2024-05-24 | / | 义乌市罗克眼镜有限公司 | 义乌市罗克眼镜有限公司 | 符合 | / |
| 17 | 配装眼镜 | R:-6.00/-1.00x95 L:-6.00/-1.00x105 PD:62mm | 2024-05-24 | / | 义乌市兴亮眼镜有限公司 | 义乌市兴亮眼镜有限公司 | 符合 | / |
| 18 | 配装眼镜 | R:-6.00/-1.00x95 L:-6.00/-1.00x105 PD:62mm | 2024-05-24 | / | 义乌市万明眼镜有限公司 | 义乌市万明眼镜有限公司 | 符合 | / |
| 19 | 配装眼镜 | R:-6.00/-1.00x95 L:-6.00/-1.00x105 PD:62mm | 2024-05-24 | / | 义乌市亚森视光科技有限公司 | 义乌市亚森视光科技有限公司 | 符合 | / |
| 20 | 配装眼镜 | R:-6.00/-1.00x95 L:-6.00/-1.00x105 PD:62mm | 2024-05-24 | / | 义乌市钰莹眼镜店 | 义乌市钰莹眼镜店 | 符合 | / |

消费指南：  
1、验光配镜前可查看眼镜企业的验光设备和检测仪器是否有合格标记。

2、配装眼镜必须经过验光、试戴等程序。验光后，要索取验光单，并要保存配装眼镜的加工单据。购买眼镜后，一定要向销售单位索取发票和包修、包换、包退的凭证，以便将来出现问题时能够维护自己的合法权益。

3、验光时要主动配合验光师，仔细辨别视物的清晰度，以获得最佳配镜效果。取镜时一定要试戴半小时左右，看看远，看看近，有没有不舒服、视物不清，并和验光时的矫正视力比较是否一致，如有问题可以拒绝接收并有权要求重新配镜。

4、消费者要多学会一些眼镜方面的配戴及使用知识，多了解眼镜的相关标准和质量要求，对眼镜的选择不要片面追求样式、档次或价格，使用时不要将镜片与别的物品如桌面接触，也不要用一般布、纸去擦，要用水洗或用干净的专用软布轻擦。如果划痕较多或表面模糊，必须重新配镜。

义乌市市场监督管理局

2024年9月19日