附件3

2024年过滤式消防自救呼吸器产品质量监督抽查结果送达公告

2024年，成都市市场监督管理局依法组织开展了安全帽等66种产品质量市级监督抽查。依据《产品质量监督抽查管理暂行办法》、《四川省产品质量监督抽查工作指南》有关规定，我局已将本次监督抽查检验结论分别函告涉及的生产、销售等市场主体单位。由于部分受送达人拒签、地址信息不详等无法送达的，按照《四川省产品质量监督抽查工作指南》等相关法律规定，现将过滤式消防自救呼吸器监督抽查不合格情况公告送达，自本公告发布之日起60日内，请相关标称生产企业联系我局领取《检验报告》等资料，逾期未领取的，视为送达。受送达人对本次监督抽查检验结论有异议的，自送达之日起15日内向我局提出书面异议申请，逾期未提出的视为无异议。

联系人及电话：陈昱豪 028-63907525

成都市市场监督管理局

2024年9月27日

2024年过滤式消防自救呼吸器产品质量监督抽查结果送达公告名单

| **序号** | **产品类别** | **样品名称** | **商标** | **规格型号** | **生产日期或批号** | **受检单位** | **（标称）生产企业** | **不合格项目** | **抽样领域** | **受检单位****行政区域** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | 过滤式消防自救呼吸器 | 过滤式消防自救呼吸器 | 图形 | TZL30 | 2022.01 | 武侯区何达达安防设备经营部 | 广东睿安消防科技有限公司 | 一氧化碳防护性能 | 流通领域 | 武侯区 |