附件：

2024年第二季度乐清市生产领域家用及类似场所用过电流保护断路器产品监督抽查结果汇总表

发布时间：2024年9月

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **规格型号** | **生产日期或批号** | **生产企业名称** | **监督抽查时间** | **检验结论** | **不合格项目** |
|  | 家用及类似场所用过电流保护断路器 | LCDB9-80 1P C16 | 2024.4 | 联测电力科技有限公司 | 2024年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 家用及类似场所用过电流保护断路器 | SMGB1-63S 1P C16 | 2024.3 | 赛米格电力科技有限公司 | 2024年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 家用及类似场所用过电流保护断路器 | DZ47S 1P C16 | 2024.2 | 德力西电气有限公司 | 2024年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 家用及类似场所用过电流保护断路器 | DZ47-63N 1P C20 | 2024.3 | 康云电气有限公司 | 2024年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 家用及类似场所用过电流保护断路器 | OKM7-63 1P C16 | 2024.4 | 浙江欧开电气有限公司 | 2024年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 家用及类似场所用过电流保护断路器 | SHB6-63 1P C16 | 2024.3 | 浙江施朗德电气有限公司 | 2024年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 家用及类似场所用过电流保护断路器 | DZ47S-63 1P C20 | 2024.3 | 上海人民输配电设备有限公司乐清分公司 | 2024年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 家用及类似场所用过电流保护断路器 | YHB3-80 1P C16 | 2024.3 | 浙江益合智能科技有限公司 | 2024年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 家用及类似场所用过电流保护断路器 | NLDB1(BLB1)-63 1P C16 | 2024.4 | 北陆电气有限公司 | 2024年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 家用及类似场所用过电流保护断路器 | HHB1-63 1P C20 | 2024.3 | 浙江华航电气股份有限公司 | 2024年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 家用及类似场所用过电流保护断路器 | ARC1-63 2P C20 | 2024.4 | 瑞睿电气（浙江）有限公司 | 2024年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 家用及类似场所用过电流保护断路器 | NB1-63 1P C16 | 2024.2 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 2024年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 家用及类似场所用过电流保护断路器 | DSDB1-63(DZ47-63) 1P C20 | 2024.3 | 乐清市申德电器开关厂 | 2024年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 家用及类似场所用过电流保护断路器 | DZ47-63L 1P C16 | 2024.3 | 浙江巨邦电器股份有限公司 | 2024年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 家用及类似场所用过电流保护断路器 | GKHB1-63 1P C10 | 2024.4 | 乐清市高科环保电子有限公司 | 2024年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 家用及类似场所用过电流保护断路器 | DM32-32 1P C10 | 2024.4 | 浙江德默勒电气科技有限公司 | 2024年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 家用及类似场所用过电流保护断路器 | CBRB7-80 1P C16 | 2024.3 | 浙江德菱科技股份有限公司 | 2024年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 家用及类似场所用过电流保护断路器 | CQB2-63L 2P C20 | 2024.2 | 浙江创奇电气股份有限公司 | 2024年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 家用及类似场所用过电流保护断路器 | DZ47-63 1P C16 | 2023.12 | 浙江兰德电器有限公司 | 2024年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 家用及类似场所用过电流保护断路器 | DZ47-63 1P C16 | 2024.4 | 乐清市鑫昇电气有限公司 | 2024年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 家用及类似场所用过电流保护断路器 | DZ47-63 1P C32 | 2024.1 | 乐清乐驰弘盛锁业科技有限公司 | 2024年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 家用及类似场所用过电流保护断路器 | LZAB1-63 1P C20 | 2023.12 | 浙江浙良电气有限公司 | 2024年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 家用及类似场所用过电流保护断路器 | NB6-63 1P C16 | 2024.4 | 浙江华诣电气科技有限公司 | 2024年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 家用及类似场所用过电流保护断路器 | COB1-63C 1P C16 | 2023.6 | 欧迪森电气有限公司 | 2024年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 家用及类似场所用过电流保护断路器 | CZ47-63D 1P C16 | 2023.12 | 上海长征电力设备有限公司乐清分公司 | 2024年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 家用及类似场所用过电流保护断路器 | DZB65-80 1P C16 | 2024.3 | 浙江大展电器有限公司 | 2024年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 家用及类似场所用过电流保护断路器 | TGB1N-63 2P C16 | 2024.2 | 浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司 | 2024年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 家用及类似场所用过电流保护断路器 | WSB9-80 2P C20N | 2024.2 | 浙江西屋电气股份有限公司 | 2024年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 家用及类似场所用过电流保护断路器 | THB1-63 1P C16 | 2024.2 | 乐清市天恒电子科技有限公司 | 2024年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 家用及类似场所用过电流保护断路器 | CHCB1(HCB1)-63 1P C16 | 2024.3 | 浙江华昌电气有限公司 | 2024年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 家用及类似场所用过电流保护断路器 | JCB3-80M 1P C20 | 2024.3 | 浙江九策智能电气有限公司 | 2024年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 家用及类似场所用过电流保护断路器 | DZ47-63 1P C16 | 2024.3 | 浙江正脉电气有限公司 | 2024年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 家用及类似场所用过电流保护断路器 | CATM8-63 1P D16 | 2024.1 | 科泰电气有限公司 | 2024年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 家用及类似场所用过电流保护断路器 | YFB2-80 1P C16 | 2024.2 | 伊发控股集团有限公司 | 2024年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 家用及类似场所用过电流保护断路器 | YCB9-63B 2P C32 | 2024.3 | 长城电器集团浙江科技有限公司 | 2024年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 家用及类似场所用过电流保护断路器 | DZ47-63 1P C20 | 2024.4 | 浙江苏德电气有限公司 | 2024年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 家用及类似场所用过电流保护断路器 | JLB1-63 2P C16 | 2024.3 | 浙江俊朗电气自动化股份有限公司 | 2024年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 家用及类似场所用过电流保护断路器 | DZ47-63(SRDB1-63) 2P C20 | 2024.2 | 小企鹅智能科技有限公司 | 2024年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 家用及类似场所用过电流保护断路器 | HOKB7(DZ47-63) 1P C20 | 2024.4 | 浙江鸿坤电气集团有限公司 | 2024年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 家用及类似场所用过电流保护断路器 | DCB2H 1P C16 | 2024.3 | 上海德力西开关有限公司乐清电气分公司 | 2024年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 家用及类似场所用过电流保护断路器 | CSB8(DZ47)-63 1P C20 | 2024.3 | 昌松电气有限公司 | 2024年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 家用及类似场所用过电流保护断路器 | CAB6-63 2P C20 | 2024.2 | 常安集团有限公司 | 2024年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 家用及类似场所用过电流保护断路器 | DZ47-63 2P C16 | 2024.3 | 华通机电股份有限公司 | 2024年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 家用及类似场所用过电流保护断路器 | DZ47-63 1P C16 | 2024.3 | 乐清市松泰电气有限公司 | 2024年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 家用及类似场所用过电流保护断路器 | GNM3-63(SG65-63) 1P C16 | 2024.3 | 浙江信基电气股份有限公司 | 2024年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 家用及类似场所用过电流保护断路器 | HYCB8-63 1P C16 | 2024.2 | 寺崎科技有限公司 | 2024年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 家用及类似场所用过电流保护断路器 | RDB3N-63 2P C63 | 2024.3 | 浙江人民电器有限公司 | 2024年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 家用及类似场所用过电流保护断路器 | TMB3-80 2P C63 | 2023.6 | 零壹智芯电气股份有限公司 | 2024年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 家用及类似场所用过电流保护断路器 | LYUB1-63S 1P C16 | 2024.3 | 乐清市联宇电气有限公司 | 2024年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 家用及类似场所用过电流保护断路器 | SLB5-63 1P C16 | 2023.10 | 上联控股集团有限公司 | 2024年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 家用及类似场所用过电流保护断路器 | CKM7(DZ47)-63N 2P C16 | 2024.3 | 长江电气集团股份有限公司 | 2024年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 家用及类似场所用过电流保护断路器 | DZ47-80 1P C16 | 2024.4 | 浙江索万智能科技有限公司 | 2024年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 家用及类似场所用过电流保护断路器 | UKB1 1P C16 | 2024.3 | 浙江科瑞普电气有限公司 | 2024年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 家用及类似场所用过电流保护断路器 | HYB7-63C 1P C16 | 2024.3 | 沪雁电气有限公司 | 2024年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
|  | 家用及类似场所用过电流保护断路器 | ZQ-63 1P C16 | 2024.2 | 浙江全启电气科技有限公司 | 2024年2季度 | 不合格 | 运行短路能力试验 |
|  | 家用及类似场所用过电流保护断路器 | DZ47-63 1P C20 | 2024.2 | 浙江赛诺德电气有限公司 | 2024年2季度 | 不合格 | 运行短路能力试验 |
|  | 家用及类似场所用过电流保护断路器 | KMCB 1P C16 | 2024.3 | 浙江开控电气有限公司 | 2024年2季度 | 不合格 | 运行短路能力试验 |
|  | 家用及类似场所用过电流保护断路器 | DZ47-63 1P C10 | 2024.2 | 亘电电气有限公司 | 2024年2季度 | 不合格 | 运行短路能力试验 |
|  | 家用及类似场所用过电流保护断路器 | RDB1-63(DZ47-63) 1P C20 | 2024.4 | 浙江如德电气有限公司 | 2024年2季度 | 不合格 | 运行短路能力试验 |
|  | 家用及类似场所用过电流保护断路器 | DZ47-63 2P C16 | 2024.4 | 浙江涵成电气有限公司 | 024年2季度 | 不合格 | 运行短路能力试验 |