附件

不符合规定产品名单

| 序号 | 样品名称 | 受检单位 | 生产单位 | 型号规格 | 产品编号/批号 | 抽样单位 | 检验单位 | 不符合标准 规定项 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用防护口罩 | 马鞍山市存和大药房有限公司 | 河南新卫医疗器械有限公司 | 10.8cm×15.5cm 无菌折叠耳挂式 | 批号：22100849 | 马鞍山市场监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 | 密合性 | 生产企业否认 |
| 2 | 一次性使用医用口罩 | 蚌埠市龙子湖区爱心大药房 | 广东名立医疗科技有限公司 | 耳挂式（非无菌）17.5cm×9.5cm | 批号：20220701 | 蚌埠市市场监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 | 通气阻力 |  |
| 3 | 一次性使用医用口罩 | 亳州市和顺祥大药房有限公司 | 广东名立医疗科技有限公司 | 耳挂式（无菌）17.5cm×9.5cm（允差不超±5%） | 批号：20220705 | 亳州市市场监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 | 通气阻力 |  |
| 4 | 医用外科口罩 | 全椒县董婉青大药房有限公司 | 广东名立医疗科技有限公司 | 耳挂式（非无菌）17.5cm×9.5cm（允差不超±5%） | 批号：20220902 | 滁州市市场监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 | 压力差 |  |
| 5 | 医用外科口罩 | 安徽省皖南康复医院（芜湖市第五人民医院） | 山东京佳医疗器械股份有限公司 | 耳挂式平面形17.5×9.5cm | 批号：2023051106 | 芜湖市市场监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 | 压力差（△p） |  |