消费品召回计划

|  |  |
| --- | --- |
| 生产者名称 | 广东海格尔电气科技有限公司 |
| 产品名称 | 二三极插座 |
| 品牌 | 海格尔 |
| 涉及数量 | 200个 |
| 型号/规格 | HG-8010 / 10A 250V  |
| 生产起止日期 | 2021年6月10日 |
| 生产批号/批次 | SA-20210610/一批次 |
| 产品描述及外观照片 | 带保护门单相两极双用、两极带接地暗装插座HG-8010 10A250V 微信图片_20230524092412微信图片_20230524092517 |
| 存在的缺陷 | 防触电保护项目不符合 GB/T 2099.1-2008，GB/T1002-2008标准要求，可能存在触电危险。 |
| 可能导致的后果 | 可能会对使用者产生触电危险。 |
| 避免损害发生的应急处置方式 | 消费者立即暂停使用有缺陷的产品，联系公司或者经销商进行处理。 |
| 具体召回措施 | 通知销售商立即停止销售缺陷产品，并在公司官网及销售商实体店铺发布召回公告，告知消费者具体召回事宜，为购买到缺陷产品的消费者免费退货处理。 |
| 召回负责机构 | 广东海格尔电气科技有限公司 |
| 召回联系方式 | 1.召回联系人及服务热线：0757-818070082.召回公告网站：www.gdhge.com |
| 召回进度安排 | 集中召回时间计划在2025年2月21日至2025年4月20日（具体以实际进度安排为准） |
| 其他需要报告的内容 | 无 |
| 其他信息 | 相关用户也可以登录佛山市市场监督管理局网站“政务公开-重点领域信息公开-产品质量监管信息公开-消费品召回”栏目，或拨打佛山市市场监督管理局缺陷产品召回热线电话（0757-82256006）了解更多信息。 |