消费品召回计划

|  |  |
| --- | --- |
| 生产者名称 | 佛山市南海三龙家用电器厂 |
| 产品名称 | 落地扇 |
| 品牌 | 远正王 |
| 涉及数量 | 18台 |
| 型号/规格 | FS-40 400mm60W 220V – 50Hz |
| 生产起止日期 | 2022年4月12日至2022年4月13日 |
| 生产批号/批次 | 20220412/一批次 |
| 产品描述及外观照片  | 落地扇、电压220V~50Hz 60W、型号FS-40 44a77075af95c6079e5d6e9de476e8f.jpg |
| 存在的缺陷 | 产品防护罩强度、电源线规格不符合GB 4706.1-2005、GB 4706.27-2008标准规定。 |
| 可能导致的后果 | 可能引起机械伤害和触电的危险，存在安全隐患。 |
| 避免损害发生的应急处置方式 | 消费者立即暂停使用有缺陷的产品，联系公司或者经销商进行处理。 |
| 具体召回措施 | 通知销售商立即停止销售缺陷产品，并在公司及销售商实体店铺发布召回公告，告知消费者具体召回事宜，为购买到缺陷产品的消费者免费更换或退货处理。 |
| 召回负责机构 | 佛山市南海三龙家用电器厂 |
| 召回联系方式 | 召回联系人及服务热线：黄慨 13809217688 |
| 召回进度安排 | 集中召回时间计划在2025年4月11日至2025年6月10日（具体以实际进度安排为准） |
| 其他需要报告的内容 | 无 |
| 其他信息 | 相关用户也可以登录佛山市市场监督管理局网站“政务公开-重点领域信息公开-产品质量监管信息公开-消费品召回”栏目，或拨打佛山市市场监督管理局缺陷产品召回热线电话（0757-82256006）了解更多信息。 |