| 生产者名称 | 丹阳市司徒镇云晨眼镜厂 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 树脂镜片 | 品牌 | / |
| 型号/规格 | / |  |  |
| 生产起止日期 | 2024年06月1日至2024年6月12日 | 涉及数量 | 180片（内含16片抽检） |
| 生产批号/批次 | 20240612 |  |  |
| 产品描述及外观照片 | 产品为直径72mm的树脂镜片 |  |  |
| 存在的缺陷 | 光学中心和棱镜度（垂直棱镜偏差），厚度偏差项目不符合GB10810.1-2005《眼镜镜片 第一部分：单光和多焦点镜片》标准要求。 |  |  |
| 可能导致的后果 | 消费者长期佩戴可能会引起近视度数加深等眼病，对使用者视力健康产生危害。 |  |  |
| 避免损害发生的应急处置方式 | 在销售渠道发布召回布告，请消费者立即停止使用该产品，并了解相关安全使用注意事项。 |  |  |
| 具体召回措施 | 丹阳市云晨眼镜厂将在销售渠道发布布告，敬请消费者立即停止使用召回范围内产品，并联系丹阳市云晨眼镜厂进行免费维修、更换、退货退款。 |  |  |
| 召回负责机构 | 丹阳市云晨眼镜厂 |  |  |
| 召回联系方式 | 丹阳市云晨眼镜厂（朱江云） 联系方式：13952893917 |  |  |
| 召回进度安排 | - 立即停止生产该款存在缺陷的产品 - 2024年7月1日前通知销售商停止销售并下架该款存在缺陷的产品; 3、2025年7月2日通过QQ、微信等发布公告，以及通过客服、电话、短信等方式，通知召回信息; 4、2025年7月20日前完成销售商库存产品返厂免费退换货或维修工作 5、2025年7月25日前完成消费者通知及退货/换货/补充或更换消费说明事宜。 6、计划于2025年8月31日完成积极的召回行动。 |  |  |
| 其他需要报告的内容 | 无 |  |  |
| 其他信息 | 消费者也可登录江苏省缺陷产品管理技术中心网站了解相关信息，或拨打江苏省缺陷产品管理技术中心热线电话（025-52245132），反映召回活动实施过程中的问题或提供缺陷线索。此外，消费者还可登录国家市场监督管理总局缺陷产品召回技术中心网站、中国产品安全与召回信息网，或关注微信公众号（SAMRDPRC），了解更多信息，反映缺陷线索。 |  |  |