附件1

产品质量监督抽查不合格产品名单

| 序号 | 产品种类 | 受检单位 | 标称生产单位 | 标称生产单位所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 主要不合格项目 | 生产日期 | 承检机构 | 报告编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 照明光源及灯具 | 惠州市惠城区壹家灯具店 | 中山市横栏镇乐憶灯饰厂（个体工商户） | 广东省中山市 | LED球泡 | / | 谐波电流限值 | 2024 | 广东产品质量监督检验研究院 | 4400240111302741 |  |
| 2 | 照明光源及灯具 | 惠州市惠城区惠源照明商行 | 中山市烈豹极光照明电器有限公司 | 广东省中山市 | LED球泡 | / | 谐波电流限值 | / | 广东产品质量监督检验研究院 | 4400240111302721 |  |
| 3 | 照明光源及灯具 | 惠州市惠城区惠源照明商行 | 中山市木林森通用照明有限公司 | 广东省中山市 | 森林之光系列‖代LED球泡 | WA76-18-65K | 谐波电流限值 | / | 广东产品质量监督检验研究院 | 4400240111302711 |  |
| 4 | 照明光源及灯具 | 佛山市亮东灯饰照明有限公司 | 中山市欧特朗电器照明有限公司 | 广东省中山市 | 固定式灯具 | OTL-XD12-QB | 谐波电流 | / | 广东产品质量监督检验研究院 | 4400240111302651 |  |
| 5 | 照明光源及灯具 | 佛山市雅星照明电器有限公司 | 广东星光发展股份有限公司 | 广东省佛山市 | LEDT泡灯 | BPZ 500-865.E27 | 谐波电流限值 | 45413 | 广东产品质量监督检验研究院 | 4400240111302641 |  |
| 6 | 照明光源及灯具 | 深圳市衡新灯饰工程有限公司 | 中山市豪企照明电器有限公司 | 广东省中山市 | LED球泡灯 | HQ-20W | 谐波电流限值 | 2024 | 广东产品质量监督检验研究院 | 4400240111302471 |  |
| 7 | 照明光源及灯具 | 东莞市凤岗金业五金商店 | 中山市蚂蚁照明光电有限公司 | 广东省中山市 | 小胖墩球泡 | MYQPXPD-30 | 谐波电流限值 | / | 广东产品质量监督检验研究院 | 4400240111302361 |  |
| 8 | 照明光源及灯具 | 清远市清城区小市恒泰源五金交电商行 | 江门市简优照明科技有限公司 | 广东省江门市 | LED球泡灯 | / | 谐波电流限值 | 2023 | 广东产品质量监督检验研究院 | 4400240111301801 |  |
| 9 | 照明光源及灯具 | 珠海市香洲区前山峰之达水电材料店 | 中山市索科照明电器有限公司 | 广东省中山市 | I182感应灯泡 | SKLED006W | 标记、谐波电流限值 | 2023 | 广东产品质量监督检验研究院 | 4400240111301581 |  |
| 10 | 照明光源及灯具 | 新会区会城兴健五金电器批发部 | 广东松本光电有限公司 | 广东省佛山市 | LED柱泡 | 9W 900LM 白光 | 谐波电流限值 | 44743 | 广东产品质量监督检验研究院 | 4400240111301131 |  |
| 11 | 照明光源及灯具 | 新会区新思路五金商行 | 广东松本光电有限公司 | 广东省佛山市 | LED柱泡 | E27 6500K | 谐波电流限值 | 44743 | 广东产品质量监督检验研究院 | 4400240111301111 |  |
| 12 | 照明光源及灯具 | 蓬江区罗汉果灯饰店 | 中山市索科照明电器有限公司 | 广东省中山市 | 嵌入式LED灯具 | SK-10B | 能效等级（光效）、能效限定值（光效） | 45505 | 广东产品质量监督检验研究院 | 4400240111301061 |  |
| 13 | 照明光源及灯具 | 广州市天河区黄村穗盛通五金店 | 广州市亚肯照明有限公司 | 广东省广州市 | LED球泡 | / | 谐波电流限值 | 2024 | 广东产品质量监督检验研究院 | 4400240111300581 |  |
| 14 | 照明光源及灯具 | 广州市天河区黄村翔御五金商店 | 广州南牌贸易有限公司 | 广东省广州市 | LED球泡 | / | 谐波电流限值 | / | 广东产品质量监督检验研究院 | 4400240111300541 |  |
| 15 | 照明光源及灯具 | 东莞市凤岗星亮灯饰商店 | 江门市天之蓝照明有限公司 | 广东省江门市 | LED球泡 | BPZ220 | 谐波电流限值 | 2024年/5月 | 广东产品质量监督检验研究院 | 4400240111300291 |  |
| 16 | 照明光源及灯具 | 梅州市梅县区汇五仓建材商城 | 江西佰盛照明科技有限公司 | 江西省九江市 | LEDA泡 | / | 谐波电流限值 | 44986 | 广东产品质量监督检验研究院 | 4400240111300281 |  |
| 17 | 照明光源及灯具 | 东莞市塘厦莞达五金电器商行 | 广东开利照明科技有限公司 | 广东省江门市 | LED筒灯 | KL-TD07-9 | 结构（含光生物危害），外部接线和内部接线，防触电保护，绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流，谐波电流，骚扰电压(电源端口)，能效等级（光效）、能效限定值（光效） | / | 广东产品质量监督检验研究院 | 4400240111300261 |  |
| 18 | 照明光源及灯具 | 云浮市云城区虹桥五金化工店 | 佛山市顺德区金哥普科技有限公司 | 广东省佛山市 | LED筒灯 | JKPLED5W | 结构（含光生物危害），外部接线和内部接线，防触电保护，绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流，能效等级（光效）、能效限定值（光效），显色指数 | 2024 | 广东产品质量监督检验研究院 | 44002401113000411 |  |
| 19 | 燃气用具 | 湛江市麻章区麻章东星百货商场 | 中山市万优来电器有限公司 | 广东省-中山市 | 家用燃气灶 | JZY-A | 热负荷 | 2024/2/ | 广东产品质量监督检验研究院 | 4400240111301401 |  |
| 20 | 燃气用具 | 茂名市茂南区镇盛华林商场 | 中山市百仕宝厨卫电器有限公司 | 广东省-中山市 | 家用供热水燃气快速热水器 | JSQ12-AY | 热水性能-热水产率 | 45280 | 广东产品质量监督检验研究院 | 4400240111301351 |  |
| 21 | 燃气用具 | 茂南区金塘镇亚蔡电器店 | 佛山市星琳电器有限公司 | 广东省-佛山市 | 家用燃气灶 | JZY- D1 | 燃烧工况-干烟气中CO浓度（室内型） | 45606 | 广东产品质量监督检验研究院 | 4400240111301121 |  |
| 22 | 燃气用具 | 中山市黄圃镇文芳家具店 | 佛山市灶隆电器有限公司 | 广东省-佛山市 | 商用炒菜灶 | SZCY7.5-MHZ-01 | 燃烧工况-干烟气中CO | 2024.04.02 | 广东产品质量监督检验研究院 | 4400240111301791 |  |
| 23 | 燃气用具 | 博罗县园洲镇兴联达厨具店 | 佛山市新欧厨电器有限公司 | 广东省-佛山市 | 家用燃气灶具 | JZY-TD1 | 燃烧工况-干烟气中CO浓度（室内型） | 45378 | 广东产品质量监督检验研究院 | 4400240111302891 |  |
| 24 | 燃气用具 | 中山市黄圃镇文芳家具店 | 佛山市鸿升炉具制造有限公司 | 广东省-佛山市 | 商用炒菜灶 | SZCY6-01 | 通用结构-燃气管路 | 45456 | 广东产品质量监督检验研究院 | 4400240111301781 |  |
| 25 | 燃气用具 | 顺德陈村运才杂货店 | 慈溪市长河富利阀门厂 | 浙江省-慈溪市 | 瓶装液化石油气调压器 | JYT-0.6 | 结构-调压器的接头组件 | 45352 | 广东产品质量监督检验研究院 | 4400240111300631 |  |
| 26 | 燃气用具 | 茂南区金塘镇亚蔡电器店 | 慈溪市长河神火阀门配件厂 | 浙江省-慈溪市 | 瓶装液化石油气调压器 | JYT0.6L | 结构-调压器的接头组件 | 45505 | 广东产品质量监督检验研究院 | 4400240111301071 |  |
| 27 | 燃气用具 | 端州区悦鑫日用百货商店 | 慈溪市德一阀门厂 | 浙江省-慈溪市 | 瓶装液化石油气调压器 | JYT0.6LB | 结构-调压器的接头组件 | 45390 | 广东产品质量监督检验研究院 | 4400240111300711 |  |
| 28 | 燃气用具 | 中山市黄圃镇鱼辉杂货店 | 慈溪市宗汉奇丰五金厂 | 浙江省慈溪市 | 瓶装液化石油气调压器 | JYT0.6L | 结构-调压器的接头组件 | 45292 | 广东产品质量监督检验研究院 | 4400240111301911 |  |
| 29 | 燃气用具 | 新会区会城财记厨具店 | 慈溪市超越阀门有限责任公司 | 浙江省慈溪市 | 家用瓶装液化石油气调压器 | JYT-0.6L | 结构-调压器的接头组件 | 45352 | 广东产品质量监督检验研究院 | 4400240111301161 |  |
| 30 | 燃气用具 | 东莞市沙田伟权五金商店 | 六安市亿辰阀门有限公司 | 安徽省六安市 | 瓶装液化石油气调压器（家用） | JYT0.6L | 结构-调压器的接头组件 | 45474 | 广东产品质量监督检验研究院 | 4400240111302301 |  |
| 31 | 燃气用具 | 东莞市洪梅三和日用百货商店 | 六安市亿辰阀门有限公司 | 安徽省六安市 | 瓶装液化石油气调压器（商用） | SYT1.2L-1/2 | 结构-调压器的接头组件 | 45505 | 广东产品质量监督检验研究院 | 4400240111302761 |  |
| 32 | 燃气用具 | 博罗县园洲镇兴联达厨具店 | 余姚市易元阀门有限公司 | 浙江省宁波市 | 瓶装液化石油气调压器 | SYT2.0L-1/2（商用） | 结构-压力或流量安全装置 | 45532 | 广东产品质量监督检验研究院 | 4400240111302871 |  |
| 33 | 燃气用具 | 阳西县美金百货超市 | 余姚市舜威阀门有限公司 | 浙江省宁波市 | 家用瓶装液化石油气调压器 | JYT-0.6L-F330 | 结构-调压器的接头组件 | 45292 | 广东产品质量监督检验研究院 | 4400240111303061 |  |
| 34 | 箱包鞋类 | 颜丽玲（个体工商户） | 广州市金才子箱包有限公司 | 广东省广州市 | 休闲背包 | A9536# | 振荡冲击性能 | / | 广东产品质量监督检验研究院 | 4400240111302511 |  |
| 35 | 箱包鞋类 | 潮州市湘桥区永成袋行 | 中山市南翔箱包有限公司 | 广东省中山市 | 拉杆箱 | / | 振荡冲击性能 | / | 广东产品质量监督检验研究院 | 4400240111302441 |  |
| 36 | 箱包鞋类 | 广州市白云区云城刘国成百货店 | 上海回力鞋业有限公司 | 上海市 | WD-2005型田径鞋 | / | 鞋里和内底摩擦色牢度（沾色） | / | 广东产品质量监督检验研究院 | 4400240111300511 |  |
| 37 | 纸及制品 | 陈佳玉（个体工商户） | 揭阳市榕城区骏荣纸品厂 | 广东省揭阳市 | 加诗威（金树银花）抽取式面纸 | / | 细菌菌落总数 | 45444 | 广东产品质量监督检验研究院 | 4400240111302381 |  |
| 38 | 纸及制品 | 佛山源丰成农副产品贸易有限公司 | 东莞市蚂蚁纸业有限公司 | 广东省东莞市 | 绿茵-仰望2抽取式纸巾 | C-7799 | 柔软度 | 45337 | 广东产品质量监督检验研究院 | 4400240111308801 |  |
| 39 | 纸及制品 | 蓬江区加鑫商行 | 东莞名威纸业有限公司 | 广东省东莞市 | 心相逢-朵朵系列抽纸 | / | 柔软度（纵横向平均） | 45587 | 江门市质量计量监督检测所 | 4400241411300201 |  |
| 40 | 家用电器 | 东莞市黄江伟联百货店（个体工商户） | 佛山市松臣电器有限公司 | 广东省佛山市 | 智能电磁炉 | SC-30A1 | 非正常工作，能效等级，端子骚扰电压（连续骚扰），骚扰功率、辐射骚扰 | / | 广东产品质量监督检验研究院 | 4400240111302191 |  |
| 41 | 家用电器 | 东莞市万福源商贸有限公司 | 中山市乐之康电器有限公司 | 广东省中山市 | 电磁炉 | QL-2600 | 非正常工作，能效等级，端子骚扰电压（连续骚扰），骚扰功率、辐射骚扰 | 45511 | 广东产品质量监督检验研究院 | 4400240111302131 |  |
| 42 | 日用及化工品 | 普宁市大南山蔡启亮食品店 | 广州市家品日化用品有限公司 | 广东省广州市 | 超洁柔顺高浓度洗衣液 | / | 总活性物 | / | 广东产品质量监督检验研究院 | 4400240111301631 |  |
| 43 | 日用及化工品 | 揭阳市揭东区华丽百货有限公司 | 广东云沐生物科技有限公司 | 广东省佛山市 | 除螨抑菌洗衣液 | / | 总活性物 | 45548 | 广东产品质量监督检验研究院 | 4400240111301321 |  |
| 44 | 电子产品 | 东莞市塘厦誉顺手机配件店 | 东莞市安客技术有限公司 | 广东省东莞市 | 电源适配器 | B-02 | 1GHz以下辐射发射 | / | 广东产品质量监督检验研究院 | 4400240111300361 |  |