重新确定的直流电压基准技术指标

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 计量基准名称 | 测量范围 | 测量不确定度 | 证书编号 | 保存单位 |
| 1 | 直流电压基准装置  | 150 μV～10 V | 4 nV（k=2）  | 国基证〔2021〕第060号 | 中国计量科学研究院 |
| 2 | 直流电压作证基准装置  | 1 V | 0.03 μV（k=3） | 国基证〔2021〕第061号 | 中国测试技术研究院 |
| 3 | 直流电压副基准装置  | （1～10）V | *u*c=8×10-9（1 V）uc=5×10-9（10 V） | 国基证〔2021〕第132号 | 中国航天科工集团第二研究院二〇三所 |