山 东 省 地 方 标 准

- 《监狱安全防范系统建设技术规范》

编制说明

山东省监狱管理局

2022年1月

《监狱安全防范系统建设技术规范》编制说明

# 工作简况

## 任务来源

2020年3月，山东省市场监督管理局下发《关于开展地方标准复审的工作通知》（鲁市监标函〔2020〕56号），向山东省监狱管理局通报了关于山东省地方标准复审工作的有关事项，通知中明确提出对地方标准《监狱安全防范系统建设技术规范》（DB37/T 2640—2014）进行复审。根据省市场监管局要求，结合信息技术的发展、司法行政行业标准的出台和监狱工作面临的新形势、新要求，山东省监狱管理局向山东省市场监督管理局提交了《关于〈监狱安全防范系统建设技术规范〉复审工作的报告》，明确提出对该标准进行修订。2020年8月，山东省市场监督管理局公示了省地方标准复审结果，明确《监狱安全防范系统建设技术规范》的复审结论为“修订”。至此《监狱安全防范系统建设技术规范》（DB37/T 2640—2014）正式被纳入省地方标准修订范围。

本文件由山东省监狱管理局提出，山东省信息标准化技术委员会归口。

## 主要工作

1.2.1成立标准起草工作组

为进一步提升本次地方标准修订水平，2020年9月，山东省监狱管理局专门邀请山东省计算中心（国家超级计算济南中心）、山东大学教授、专家和科研人员，成立《监狱安全防范系统建设技术规范》标准修订（起草）工作组，并进行了修订任务分工，制定了切实可行的工作方案，启动了标准修订工作。

1.2.2资料收集、调研与草案编制

在标准修订过程中，标准修订工作组对国家标准、行业标准以及其他相关标准规范进行了全面搜集、整理，结合现行《监狱安全防范系统建设技术规范》地方标准的具体实施情况，特别是标准出台后在对省内济南、潍坊、济宁等地多所新建、改建、扩建监狱的安全技术防范系统建设工作指导方面发挥作用情况，以及标准在实施过程中发现的问题和不足，对标准修订后的内容、框架进行了多次讨论、修改。至2021年12月，工作组按标准修订任务计划，确定了标准修订内容，形成了《监狱安全防范系统建设技术规范》地方标准修订草案，在此基础上，形成了该标准修订征求意见稿。

1.2.3征求意见并形成标准送审稿

2021年12月10日至12月27日，山东省监狱管理局将《监狱安全防范系统建设技术规范》地方标准征求意见稿通过山东监狱内网在山东省内所有监狱征求意见，同时通过山东省监狱管理局互联网门户网站等方式向全社会公开征求意见。其中29个单位或专家进行回复，其中20个单位回复无意见，9个单位或专家回函提出意见或建议，提出建议共73条。标准修订工作组于12月27日召开会议，对征集的意见或建议逐条进行研究和讨论，最终采纳了14条，部分采纳1条，不采纳58条，对不采纳和部分采纳的意见都说明了理由。工作组根据征求意见对标准征求意见稿进行了修改，形成了标准送审稿。

1.2.4标准审查并形成标准报批稿

2021年12月29日，山东省监狱管理局在济南组织召开了《监狱安全防范系统建设技术规范》山东省地方标准专家审查会议。来自省电子产品检验研究院、省人大信息中心、省科学院情报所、山东建筑大学、国家标准技术审评中心、山东华迪智能技术有限公司、省物联网协会、省标准化研究院、省人防指挥保障中心等单位共9名专家组成了审查委员会。审查委员会听取了标准编制情况汇报，对标准文本进行了逐章、逐条审查，对标准编制说明等进行了审查。专家提出了系统设计要求、相关技术指标等方面意见，共提出意见和建议22条，采纳20条，不采纳2条。标准修订工作组根据审查意见对标准文本等进行了修改完善。标准技术先进、指标合理、适用性强，符合国家及司法部等相关政策要求，会议一致同意该标准通过审查。标准修订工作组形成报批材料后上报省市场监督管理局。

## 主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

1.3.1主要起草单位

山东省监狱管理局、山东省计算中心（国家超级计算济南中心）、山东大学。

1.3.2主要起草人

高嗣昌、吴晓明、许信顺、王程、刘祥志、朱智。

1.3.3任务分工

高嗣昌：全面协调并负责标准起草、编写工作，并负责对标准修订各阶段的审核。

王程、朱智：负责本标准修订的具体组织、协调，并参与具体的起草、编写工作。

吴晓明、刘祥志：参与具体的起草、编写工作，负责标准起草的讨论、征求意见及验证工作。

许信顺：负责标准起草的讨论及验证工作。

# 标准修订原则和内容

## 修订原则

依据GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》，按照统一性、适用性、一致性、规范性、科学性五个原则对原标准进行修订。

## 主要修订内容

本文件代替DB37/T 2640—2014《监狱安全防范系统建设技术规范》，与DB37/T 2640—2014相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- 2.2.1 根据标准修订实际情况，增加了术语的英文译名（见第3章）；更改了术语中“监狱”的定义（见3.1，2014年版的3.1）；增加了部分术语（见3.11、3.12、3.15）；删除了“信息集成管理系统”术语（见2014年版的3.11）；更改了术语中“生物识别”的定义（见3.13，2014年版的3.12）。修订原因：根据GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定，术语增加英文译名；原标准中的监狱定义过于冗长，进行了精简；随着监狱管理工作的不断规范，相关术语的定义和一些新的术语的出现，实际工作中出现了“监管区”“指挥调度平台”“分控平台”等新的技术名词，加入到了修订标准中；“信息集成系统”由“指挥调度平台”替代。

- 2.2.2 增加了“缩略语”一章（见第4章）。修订原因：根据系统设计、建设等实际需要，在修订中标准引入了BDS、GIS、GPS、NTP技术缩略语，在第4章缩略语中进行说明。

- 2.2.3 更改了系统应包含不少于的子系统的内容（见5.1.1，2014年版的4.1.1）；增加了一个系统设计应符合的规范性引用文件（见5.1.2）；将“本标准”更改为“本文件”（见5.1.2，2014年版的4.1.2）。修订原因：根据《智慧监狱 技术规范》（SF/T 0028-2018）和实际工作，增加了智能押解子系统，用分控平台、指挥调度平台替代安防系统分控室、安防信息集成管理等子系统，去掉了监管指挥中心子系统，同时将识别定位子系统更新为目标跟踪子系统。

- 2.2.4 更改了系统建设方案报送审核要求（见5.1.3，2014年版的4.1.3）；更改了系统建设方案的验收要求（见5.1.4，2014年版的4.1.4）；更改了“省监狱管理局监管指挥中心”和“监狱监管指挥中心”称谓（见5.1.11、5.2.1.7、5.3.6、5.3.9、表3、5.5.5、5.7.8、5.7.11、表7、5.10.5、5.14、表12、5.15.8，2014年版的4.1.11、4.2.1.7、4.3.6、4.3.9、表3、4.5.5、4.7.6、4.7.9、表7、4.10.3、4.13、表12、4.15.5）；增加了物联网采集终端具备多元化通讯的接入能力（见5.1.12）。修订原因：根据信息化工作管理实际，调整了系统建设方案审核方式；根据工作实际，对验收要求由“独立验收”更改为“专项验收”；根据工作实际，将“省监狱管理局监管指挥中心”和“监狱监管指挥中心”分别更改为“省监狱管理局指挥中心”和“监狱指挥中心”；根据《智慧监狱 技术规范》（SF/T 0028-2018）要求，增加了对物联网采集终端接入能力的要求。

- 2.2.5 更改了周界入侵报警系统设计要求范围，“应”改为“宜”（见5.2.1.1，2014年版的4.2.1.1）。修订原因：根据工作实际，对7种常见的周界入侵报警子系统建设提出了要求。

- 2.2.6 更改了周界入侵报警系统各子系统“项目”描述（见表1，2014年版的表1）；增加了视频智能分析子系统（见表1第7条）；更改了相控阵雷达系统探测目标定位误差的描述（见5.2.4.3，2014年版的4.2.4.3）。修订原因：对子系统进行精确表述；近年来视频智能分析技术不断成熟，特别是人脸识别、行为识别等技术的成熟，经综合考虑后加入本标准；对误差表述更加规范。

- 2.2.7 增加了两个视频监控系统设计应符合的规范性引用文件（见5.4.1）。修订原因：《GB 35114 公共安全视频监控联网信息安全技术要求》为安防领域的强制性国家标准，有必要添加到本标准中。

- 2.2.8 更改了视频监控安装“配置要求”，“推荐”改为“强制”（见表3第5、31、34、44、64、76、98、130条，2014年版的表3第5、31、34、44、64、76、98、130条）；更改了视频监控安装“特殊要求”内容（见表3第5、52、56、133、141、149、150条，2014年版的表3第5、52、56、133、141、149、150条）；增加了视频监控安装移动摄像机相关标准内容（见表3第155、156条）。修订原因：根据《SF/T 0028-2018 智慧监狱 技术规范》7.2.3和监狱管理工作实际，将一些重要部位安装要求由推荐条款改为应达到条款，提高监狱视频监控系统建设要求。

- 2.2.9 增加了视频监控系统统一校时服务能力要求（见5.4.2）；更改了摄像机分辨率要求（见5.4.4，2014年版的4.4.3）；增加了视频监控标准要求（见5.4.5、5.4.6、5.4.7、5.4.8）。修订原因：《SF/T 0028-2018 智慧监狱 技术规范》7.2.3.2 对统一校时有具体要求；随着视频监控技术的发展进步，摄像机分辨率达到了新的技术水平；根据《SF/T 0028-2018 智慧监狱 技术规范》7.2.3.4、7.2.3.5、7.2.3.6、7.2.3.7的要求。

- 2.2.10 更改了球型摄像机预置位设定功能的描述（见5.4.10，2014年版的4.4.5）；删除了“应”（见2014年版的4.4.11的a项、4.4.12的c项、4.4.12的d项、5.5.18、5.14.3的a项、5.14.4的a项、5.14.4的d项）；更改了视频编/解码设备要求（见5.4.16的c项，2014年版的4.4.11的c项）；更改了图像存储设备对于视频监控保存时间的要求（见5.4.17的d项，2014年版的4.4.12的d项）；更改了摄像机位置编码规则（见5.4.21，2014年版的4.4.16）；删除了设备延迟时间描述（见2014年版的4.4.17）。修订原因：根据实际工作需要，对球型摄像机停止云台、变焦操作后恢复预设位置的时间不再做具体要求；将“多路传输的视频解码设备，在收到报警联动信息时能自动切换到对应的视频通道”更改为“多路传输的视频解码设备，在收到报警联动信息时能自动切换到对应的视频图像”，表述更为准确；根据《SF/T 0028-2018 智慧监狱 技术规范》7.2.3.8 对存储时间的要求，对视频监控存储时间进行了调整；根据司法部统一要求，对摄像机位置编码规则进行了调整；随着技术的进步，目前设备延迟时间可满足实际需求，不必再进行规定。

- 2.2.11 增加了两个出入口控制系统应符合的规范性引用文件（见5.5.1）；更改了出入口安全级别（见5.5.2，2014年版的4.5.2）；增加了出入口控制技术要求（见5.5.9、5.5.10、5.5.11、5.5.12）；更改了门禁信息采集室相关要求（见5.5.15的a项，2014年版的4.5.11的a项）。修订原因：根据出入口控制系统生物识别技术需要，增加了相关引用文件；根据《SF/T 0028-2018 智慧监狱 技术规范》7.2.7.2的要求，对出入口安全级别进行了调整；根据《SF/T 0028-2018 智慧监狱 技术规范》7.2.7 出入口控制要求，增加了出入口控制技术要求；根据目前监狱工作实际，将身份证识别装置配备等明确为监狱出入口门禁系统的信息采集室的建设要求。

- 2.2.12 更改了安全检查系统设置要求关于“安装区域或覆盖范围”“配置要求”的相关标准内容（见表5第1、2条，2014年版的表5第1、2条）；增加了安全检查系统标准要求（见5.6.2、5.6.6、5.6.7）。修订原因：根据目前监狱实际工作需要，对安检系统的“安装区域或覆盖范围”和“配置要求”进行了调整；根据《SF/T 0028-2018 智慧监狱 技术规范》7.2.8 要求，同时工作中实际需要，进行修订。

- 2.2.13 更改了紧急报警系统的“配备要求”，“推荐”改为“强制”（见表6第6条，2014年版的表6第6条）；增加了紧急报警系统标准要求（见5.7.4、5.7.5）。修订原因：根据监狱安全需要，将“诊疗室”位置的紧急报警系统配备要求改为了“强制”；根据《SF/T 0028-2018 智慧监狱 技术规范》7.2.6 要求，同时工作中实际需要，进行修订。

- 2.2.14 增加了两个对讲系统应符合的规范性引用文件（见5.8.1）；更改了对讲系统“安装区域或覆盖范围”的相关标准内容（见表7，2014年版的表7）；更改了录音数据存储时间的要求（见5.8.3，2014年版的4.8.3）；增加了对讲系统的分级管理功能（见5.8.7）。修订原因：根据《SF/T 0028-2018 智慧监狱 技术规范》7.2.5.1 增加了《GB/T 32659专用数字对讲设备技术要求和测试方法》、根据《SF/T 0028-2018 智慧监狱 技术规范》7.2.4.1 增加了《GB 50526 公共广播系统工程技术规范》两个规范性引用文件；根据《SF/T 0028-2018 智慧监狱 技术规范》7.2.5.2要求修改了“安装区域或覆盖范围”，增加了管控点、监舍小组、大厅等位置；根据《SF/T 0028-2018 智慧监狱 技术规范》7.2.5.3要求更改了录音数据存储时间；根据SF/T 0028-2018 智慧监狱 技术规范》7.2.5.4要求增加了分级管理等功能要求。

- 2.2.15 增加了声音复核系统在“会见窗口”的设置要求（见表8第7条）；更改了声音复核系统“配置要求”，“推荐”改为“强制”（见表8第3条，2014年版的表8第3条）；增加了敏感词检测功能标准要求（见5.9.4）。修订原因：根据监狱安全工作需要，增加了声音复核系统在“会见窗口”的设置，将“谈话室”的声音复核系统“配置要求”由“推荐”改为“强制”，对重点声音复核部位增加敏感词检测功能。

- 2.2.16 更改了电子巡查系统“配置要求”，“推荐”改为“强制”（见表9第1、2、6条，2014年版的表9第1、2、6条）；增加了电子巡查功能性标准要求（见5.10.3、5.10.4）；增加了巡查日志存储时间要求（见5.10.8，2014年版的4.10.6）。修订原因：根据监狱安全需要，将有关部位电子巡查系统“配置要求”由“推荐”改为“强制”；根据《SF/T 0028-2018 智慧监狱 技术规范》7.2.9 增加了电子巡查有关功能性要求；根据监狱实际工作需要，增加了巡查日志存储时间要求。

- 2.2.17 将“识别定位系统”更改为“目标跟踪系统”（见5.11，2014年版的4.11）；增加了一个目标跟踪设计应符合的规范性引用文件（见5.11.1）；增加了目标跟踪系统定位服务等相关要求（见5.11.3、5.11.4、5.11.10、5.11.11）；删除了区域定位功能要求（见2014年版的4.11.5）；删除了区域间轨迹生成功能要求（见2014年版的4.11.6）；将“安防信息集成管理系统”由“指挥调度平台”替代（见5.11.9，2014年版的4.11.7）。修订原因：根据《SF/T 0028-2018 智慧监狱 技术规范》7.2.10“要求进行调整、增加了有关要求；区域定位、区域间轨迹生成在5.11.3 中已有要求；根据监狱工作实际，现有数据实时上传至指挥调度平台。

- 2.2.18 增加了智能押解系统标准内容（见5.12）。修订原因：根据《SF/T 0028-2018 智慧监狱 技术规范》7.2.11 智能押解系统的相关要求，同时结合工作实际，进行修订。

- 2.2.19 将原“监管指挥中心”改为“指挥中心”（见5.14，2014年版的4.13）；增加了一个指挥中心建设应符合的规范性引用文件（见5.14.1）；更改了省监狱管理局指挥中心功能要求（见5.14.3，2014年版的4.13.3）；更改了监狱指挥中心功能要求（见5.14.4，2014年版的4.13.4）；增加了指挥中心相关要求（5.14.5、5.14.8）。修订原因：根据全省监狱机构设置工作实际，将原“监管指挥中心”改为“指挥中心”；根据工作需要，增加一个规范性引用文件；根据《SF/T 0028-2018 智慧监狱 技术规范》5.5 指挥中心的要求，结合全省监狱工作实际要求，对省监狱管理局指挥中心和监狱指挥中心功能进行了更改，并增加了有关要求。

- 2.2.20 将原“安防信息集成管理系统”改为“指挥调度平台”（见5.15，2014年版的4.15）；增加了两个指挥调度平台建设应符合的规范性引用文件（见5.15.1）；更改了指挥调度平台“安装区域或覆盖范围”相关内容（见表12，2014年版的表12）；增加了指挥调度平台的标准要求（见5.15.2、5.15.6、5.15.7、5.15.9）。修订原因：根据监狱工作实际，将原“安防信息集成管理系统”改为“指挥调度平台”；根据工作需要，增加了两个规范性引用文件；根据监狱安全工作实际需要，对监区分控室部署分控平台提出要求；根据《SF/T 0028-2018 智慧监狱 技术规范》5.5，增加了指挥调度平台的功能要求。

- 2.2.21 概括提出了二级分控平台概念（见5.16.2，2014年版的4.14.2）。修订原因：根据监狱工作实际，对安防分控室需要建设的各安防子系统集中管理的功能概括为二级分控平台。

- 2.2.22 更改了安防网核心交换机端口传输速率的要求（见6.1.3，2014年版的5.1.3）。修订原因：随着技术的进步，目前主流品牌交换机各端口传输速率可以达到10000 Mbps及以上。

- 2.2.23 删除了监狱防爆要求中对煤矿相关内容的描述（见2014年版的7.2）。修订原因：根据当前山东监狱工作实际，已经没有煤矿相关业务，故新标准中不再进行规定。

- 2.2.24 更改了机房、设备间配备UPS电源持续供电时间的要求（见11.3，2014年版的10.3）。修订原因：不再对电源使用时间进行规定，由各监狱根据实际情况进行建设，保证满足各安防子系统的要求。

- 2.2.25 更改了系统验收要求（见12.2，2014年版的11.1）。修订原因：结合监狱工作实际以及系统验收有关规定，重新调整系统验收要求。

- 2.2.26 增加了“系统运维要求”一章（见第13章）。修订原因：根据《SF/T0088-2021 监狱信息化运行维护规范》，增加了系统运维要求。

# 主要试验（或验证）的分析报告、相关技术和经济影响论证

标准编制修订组收集了大量国内相关资料，在遵循国家、行业标准及司法部、山东省监狱管理局有关规定的同时，充分采纳了来自行业管理、技防设计、施工、生产厂商、使用单位的意见，认真总结了近几年监狱新建、改建、扩建过程中的技防设施建设、使用、管理的成功经验，最终形成了标准的修订版本。

标准主要针对监狱安全技术防范系统中的周界入侵报警、周界防范高压电网、视频监控、出入口控制、安全检查、紧急报警、对讲、声音复核、电子巡查、目标跟踪、智能押解、武警安防、分控平台、指挥调度平台等系统的设计提出了明确的技术要求和详细的配置要求，主要体现在标准的第五部分“系统设计基本要求”当中。该部分内容确定的主要依据来自于三个方面：

一是参照现行的国家、行业标准，主要包括：《GB 3836 爆炸性环境》、《GB 10408.4 入侵探测器 第4部分：主动红外入侵探测器》、《GB/T 10408.8 振动入侵探测器》、《GB 12899 手持式金属探测器通用技术规范》、《GB 15208.1 微剂量X射线安全检查设备 第1部分：通用技术要求》、《GB 15210 通过式金属探测门通用技术规范》、《GB/T 15211 安全防范报警设备环境适应性要求和试验方法》、《GB 15407 遮挡式微波入侵探测器技术要求》、《GB/T 20979 信息安全技术 虹膜识别系统技术要求》、《GB/T 21023 中文语音识别系统通用技术规范》、《GB 25287-2010  周界防范高压电网装置》、《GB/T 28181 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》、《GB/T 30147 安防监控视频实时智能分析设备技术要求》、《GB 35114 公共安全视频监控联网信息安全技术要求》、《GB/T 32659 专用数字对讲设备技术要求和测试方法》、《GB/T 32903 信息技术 指静脉识别系统指静脉图像数据格式》、《GB/T 33745-2017 物联网 术语》、《GB/T 35295-2017　信息技术 大数据 术语》、《GB 50016 建筑设计防火规范》、《GB 50052 供配电系统设计规范》、《GB 50057 建筑物防雷设计规范》、《GB 50174-2017 数据中心设计规范》、《GB 50198-2011 民用闭路监视电视系统工程技术规范》、《GB 50311 综合布线系统工程设计规范》、《GB 50343 建筑物电子信息系统防雷技术规范》、《GB 50348  安全防范工程技术规范》、《GB 50394 入侵报警系统工程设计规范》、《GB 50395 视频安防监控系统工程设计规范》、《GB 50396 出入口控制系统工程设计规范》、《GB 50526 公共广播系统工程技术规范》、《GA/T 72 楼宇对讲系统及电控防盗门通用技术条件》、《GA/T 367 视频安防监控系统技术要求》、《GA/T 368 入侵报警系统技术要求》、《GA/T 394 出入口控制系统技术要求》、《GA 576 防尾随联动互锁安全门通用技术条件》、《GA/T 644 电子巡查系统技术要求》、《GA/T 670 安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》、《GA/T 678 联网型可视对讲系统技术要求》、《GA/T 1031 泄漏电缆入侵探测装置通用技术要求》、《GJB 74A 军用地面雷达通用规范》、《SF 03006 监狱信息化应急指挥联动系统业务与技术规范》、《SF 03007 目标跟踪与地理信息管理业务规范》、《SF/T 0028-2018 智慧监狱 技术规范》、《SF/T 0049-2020 司法行政移动执法系统技术规范》、《SF/T 0051-2019 监管场所异常事件视频智能分析系统技术规范》、《SF/T 0088-2021 监狱信息化运行维护规范》等；二是司法部《关于加强监狱安全管理工作的若干规定》、山东省监狱管理局关于监狱安全管理方面的工作要求等相关规定；三是吸收借鉴2014版标准发布实施以来，山东省内新建、改建、扩建监狱在安全技术防范系统建设方面的成功经验，以及目前我省监狱安全防范系统建设方面的通用做法。

本标准在修订中，来自省电子产品检验研究院、省人大信息中心、省科学院情报所、山东国家标准技术审评中心、省物联网协会、省标准化研究院等单位相关专家，提出了高水平的意见、建议，保障了标准修订的准确性和权威性。标准中特别引入了像物联网、智能视频分析、语音识别、无人机巡查等近些年逐步发展成熟的高新技术，这些技术的应用，将使监狱的安全防范水平更上一个台阶。

本标准主要用于指导和规范监狱安全技术防范系统建设，不涉及具体技术路线、实现方法、技术参数和技术指标，对相关技术和经济无任何影响。

# 采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况

无相关同类国际和国外标准。未采用国际和国外标准。

# 与有关的现行法律法规和强制性国家标准的关系

本标准完全符合国内现行法律、法规和国家强制性标准的规定，与国家推荐性标准、行业标准协调配套。

# 重大分歧意见的处理经过和依据

无。

# 预期的社会经济效益及贯彻实施标准的要求、措施等建议

本标准的贯彻实施，一方面将进一步规范山东省内各监狱安全技术防范系统建设工作，建成的监狱安全技术防范系统技术先进、功能实用，可进一步提高监狱安全防范水平，提升监狱应急处突、指挥调度的能力，切实保障本省监狱场所处于安全防范管理控制之内，有力维护本省监狱场所的安全秩序，为保证社会安全和人民生活安定发挥重要作用，从而产生一定的社会效益。另一方面，本标准为省内新建、改建、扩建监狱的安全技术防范系统建设提供了一个统一的参照依据，按照本标准进行方案设计和项目实施，一次投资便可基本实现监狱所需的全部安全技术防范功能，并且可达到司法部“智慧监狱”建设中相关要求，既可以合理控制投资规模，避免盲目追求高标准、高性能带来的投资浪费，又可以避免因设计方案不周全带来的二次建设或重复建设所造成的资金浪费，为国家财政节省大量建设资金，从而产生一定的经济效益。

修订后的标准继续作为山东省内各监狱安全技术防范系统建设的重要依据，连同其它相关标准有力提升山东省内各监狱管理水平的标准化。建议加强该标准在本省各监狱、各相关生产厂商、开发厂商、科研单位的宣传、贯彻、实施。

# 标准性质的建议说明

建议作为推荐性地方标准。

# 贯彻标准的要求和措施建议

本标准经批准颁布后，本省新建、改建及扩建监狱的安全技术防范系统的设计、检验、验收、维护均应遵照执行。

# 废止现行相关标准的建议

本标准是DB37/T 2640—2014《监狱安全防范系统建设技术规范》的更新修订版本，实施后建议代替DB37/T 2640—2014。

# 实施的风险评估及对经济社会发展可能产生的影响

无。

# 其他应予说明的事项

本标准未发现涉及专利和知识产权。