象山县电线电缆产品质量监督抽查实施细则

（2024年版）

- 1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

- 随机数一般可使用随机数表等方法产生。

- 每批次产品抽取样品60m，其中30m作为检验样品，30m只作为备用样品。

- 2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘平均厚度 | GB/T 5023系列标准 JB/T 8734系列标准 GB/T 5013系列标准 JB/T 8735系列标准 |
| 2 | 绝缘最薄处厚度 | GB/T 5023系列标准 JB/T 8734系列标准 GB/T 5013系列标准 JB/T 8735系列标准 |
| 3 | 护套平均厚度 | GB/T 5023系列标准 JB/T 8734系列标准 GB/T 5013系列标准 JB/T 8735系列标准 |
| 4 | 护套最薄处厚度 | GB/T 5023系列标准 JB/T 8734系列标准 GB/T 5013系列标准 JB/T 8735系列标准 |
| 5 | 导体电阻 | GB/T 5023系列标准 JB/T 8734系列标准 GB/T 5013系列标准 JB/T 8735系列标准 |
| 6 | 绝缘老化前抗张强度 | GB/T 5023系列标准 JB/T 8734系列标准 GB/T 5013系列标准 JB/T 8735系列标准 |
| 7 | 绝缘老化前断裂伸长率 | GB/T 5023系列标准 JB/T 8734系列标准 GB/T 5013系列标准 JB/T 8735系列标准 |
| 8 | 绝缘老化后抗张强度 | GB/T 5023系列标准 JB/T 8734系列标准 GB/T 5013系列标准 JB/T 8735系列标准 |
| 9 | 绝缘老化前后抗张强度变化率 | GB/T 5023系列标准 JB/T 8734系列标准 GB/T 5013系列标准 JB/T 8735系列标准 |
| 10 | 绝缘老化后断裂伸长率 | GB/T 5023系列标准 JB/T 8734系列标准 GB/T 5013系列标准 JB/T 8735系列标准 |
| 11 | 绝缘老化前后断裂伸长率变化率 | GB/T 5023系列标准 JB/T 8734系列标准 GB/T 5013系列标准 JB/T 8735系列标准 |
| 12 | 护套老化前抗张强度 | GB/T 5023系列标准 JB/T 8734系列标准 GB/T 5013系列标准 JB/T 8735系列标准 |
| 13 | 护套老化前断裂伸长率 | GB/T 5023系列标准 JB/T 8734系列标准 GB/T 5013系列标准 JB/T 8735系列标准 |
| 14 | 护套老化后抗张强度 | GB/T 5023系列标准 JB/T 8734系列标准 GB/T 5013系列标准 JB/T 8735系列标准 |
| 15 | 护套老化前后抗张强度变化率 | GB/T 5023系列标准 JB/T 8734系列标准 GB/T 5013系列标准 JB/T 8735系列标准 |
| 16 | 护套老化后断裂伸长率 | GB/T 5023系列标准 JB/T 8734系列标准 GB/T 5013系列标准 JB/T 8735系列标准 |
| 17 | 护套老化前后断裂伸长率变化率 | GB/T 5023系列标准 JB/T 8734系列标准 GB/T 5013系列标准 JB/T 8735系列标准 |
| 18 | 曲挠试验 | GB/T 5023系列标准 JB/T 8734系列标准 GB/T 5013系列标准 JB/T 8735系列标准 |

执行其他标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

复检时所检测的样品为备用样品。

- 3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 5023.1-2008  额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求

GB/T 5023.2-2008  额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法

GB/T 5023.3-2008  额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分：固定布线用无护套电缆

GB/T 5023.4-2008  额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第4部分：固定布线用护套电缆

GB/T 5023.5-2008  额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线）

GB/T 5023.6-2006  额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第6部分：电梯电缆和挠性连接用电缆

GB/T 5023.7-2008  额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第7部分：2芯或多芯屏蔽软电缆

JB/T 8734.1-2016  额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般要求

JB/T 8734.2-2016  额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线

JB/T 8734.3-2016  额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆

JB/T 8734.4-2016  额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第4部分：安装用电线

JB/T 8734.5-2016  额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第5部分：屏蔽电线

JB/T 8734.6-2016  额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第6部分：电梯电缆

GB/T 5013.1-2008   额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆  第1部分：一般要求

GB/T 5013.2-2008   额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆  第2部分：试验方法

GB/T 5013.3-2008   额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆  第3部分：耐热硅橡胶绝缘电缆

GB/T 5013.4-2008   额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆  第4部分：软线和软电缆

GB/T 5013.5-2008   额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆  第5部分：电梯电缆

GB/T 5013.6-2008   额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆  第6部分：电焊机电缆

GB/T 5013.7-2008   额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆  第7部分：耐热乙烯－乙酸乙烯酯橡皮绝缘电缆

GB/T 5013.8-2013   额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆  第8部分：特软电线

JB/T 8735.1-2016   额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第1部分：一般要求

JB/T 8735.2-2016   额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第2部分：通用橡套软电缆

JB/T 8735.3-2016   额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第3部分：橡皮绝缘编织软电线

现行有效的其他标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

3.3 综合结论判定

经检验，检验项目中任一项或一项以上不合格，判定被抽查产品为“不合格”。

检验项目全部符合明示质量要求，但不符合本细则检验项目依据的推荐性标准，判定被抽查产品为“所检项目符合明示质量要求，未达到××标准规定”。（注：××为具体标准名称）

检验项目全部符合明示质量要求，且符合本细则检验项目依据的推荐性标准，判定被抽查产品为“所检项目符合本次监督抽查要求”。