宁波市老视成镜产品质量监督抽查实施细则（2024年版）

- 1 抽样方法

样品应当由抽样人员在被抽样生产者、销售者的待销产品或者生产线末端经检验合格的产品中随机抽样。抽样基数满足抽样数量即可。

现场抽样时应当购买老视成镜检验样品。购买老视成镜检验样品的价格以生产、销售产品的标价为准；没有标价的，以同类产品的市场价格为准。

- 2 抽样数量

- 随机抽取同一生产者同一标准生产的同一商标（品牌）同一规格型号的产品抽取样品2副，其中1副为检验样品，另1副作为备用样品。

注意事项

1.抽取老视成镜（执行标准为GB 13511.1-2011）时，若同一规格型号产品数量不够则可抽取不同顶焦度的产品。

2.当老视成镜同时标注执行标准GB 13511.1-2011及GB/T 13511.3-2019时，按执行标准为GB/T 13511.3-2019进行抽样及检验。

- 3 检验依据

- 明示执行标准为GB 13511.1-2011标准的老视成镜

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标志 | GB 13511.1-2011 |
| 2 | 顶焦度偏差 | GB 10810.1-2005 |
| 3 | 光学中心水平距离偏差 | GB 13511.1-2011 |
| 4 | 光学中心单侧水平偏差 | GB 13511.1-2011 |
| 5 | 光学中心垂直互差 | GB 13511.1-2011 |
| 6 | 镜片的材料和表面的质量 | GB 10810.1-2005 |
| 7 | 两镜片顶焦度互差 | GB 13511.1-2011 |
| 8 | 装配质量 | GB 13511.1-2011 |
| 9 | 透射比要求 | GB 10810.3-2006 |

- 明示执行标准为GB/T 13511.3-2019标准的老视成镜

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标志 | GB/T 13511.3-2019 |
| 2 | 顶焦度偏差 | GB 10810.1-2005 |
| 3 | 镜片的材料和表面质量 | GB 10810.1-2005 |
| 4 | 镜片的光透射比性能 | GB 10810.3-2006 QB/T 2506-2017 |
| 5 | 镜片和镜圈的几何形状 | GB/T 13511.3-2019 |
| 6 | 顶焦度范围 | GB/T 13511.3-2019 |
| 7 | 两镜片顶焦度互差 | GB/T 13511.3-2019 |
| 8 | 光学中心水平偏差 | GB/T 13511.3-2019 |
| 9 | 光学中心单侧水平偏差 | GB/T 13511.3-2019 |
| 10 | 光学中心垂直互差 | GB/T 13511.3-2019 |

执行其他标准的产品，检验项目参照上述内容执行

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

复检时所检测的样品为备用样品。

- 4 判定规则

4.1依据标准

GB  13511.1-2011 《配装眼镜 第1部分：单光和多焦点》

GB/T  13511.3-2019《配装眼镜 第3部分：单光老视成镜》

GB  10810.1-2005《眼镜镜片 第1部分：单光和多焦点镜片》

GB  10810.3-2006《眼镜镜片及相关眼镜产品 第3部分：透射比规范及测量方法》

QB/T  2506-2017《眼镜镜片 光学树脂镜片》

产品明示质量指标及国家法律、法规、规章的有关规定

4.2判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

4.3 综合结论判定

经检验，检验项目中任一项或一项以上不合格，判定被抽查产品为“不合格”。

检验项目全部符合明示质量要求，但不符合本细则检验项目依据的推荐性标准，判定被抽查产品为“所检项目符合明示质量要求，未达到××标准规定”。（注：××为具体标准名称）

检验项目全部符合明示质量要求，且符合本细则检验项目依据的推荐性标准，判定被抽查产品为“所检项目符合本次监督抽查要求”。