宁波市检查井盖产品质量监督抽查实施细则

（2024年版）

- 1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

同一规格、同一型号、同一原材料在相似条件下生产的样品4套，其中2套作为检样，2套作为备样。产品规定有明示质量指标时，应在抽样单上注明。若产品明示的执行标准为经备案或自我公开声明的现行有效的企业标准，则视其企业标准为明示质量指标，并要求企业提供其现行有效的企业标准文本。

产品抽样时应在抽样单上注明产品的承载等级。

- 2 检验依据

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 |  | GB/T 23858-2009 | 装配尺寸除外。 |
| 2 | 结构尺寸 | 表面防滑花纹 | GB/T 23858-2009 | 仅考核表面防滑花纹高度。 |
| 3 |  | 嵌入深度 | GB/T 23858-2009 | / |
| 4 |  | 总间隙 | GB/T 23858-2009 | / |
| 5 |  | 井座支承面宽度 | GB/T 23858-2009 | / |
| 6 |  | 井座高度 | GB/T 23858-2009 | / |
| 7 |  | 井座净开孔 | GB/T 23858-2009 | 仅适用于井座净开孔直径≥600mm的井盖。 |
| 8 | 承载能力 |  | GB/T 23858-2009 | / |

执行其他标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

复检时所检测的样品为备用样品。

- 3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 23858-2009  检查井盖

现行有效的其他标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

3.3 综合结论判定

经检验，检验项目中任一项或一项以上不合格，判定被抽查产品为“不合格”。

检验项目全部符合明示质量要求，但不符合本细则检验项目依据的推荐性标准，判定被抽查产品为“所检项目符合明示质量要求，未达到××标准规定”。（注：××为具体标准名称）

检验项目全部符合明示质量要求，且符合本细则检验项目依据的推荐性标准，判定被抽查产品为“所检项目符合本次监督抽查要求”。