广州市市场监督管理局配装眼镜产品质量监督抽查实施细则

（2024年4月修订版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每种产品抽取样品数量见表1。

表1 抽样数量

| 序号 | 产品种类 | 抽样数量 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单光和多焦点配装眼镜 | 1副 | 1副 | 0副 |
| 2 | 渐变焦配装眼镜 | 1副 | 1副 | 0副 |

注：当库存基数少于抽查数量时，可采用直接提供处方单（或包含配镜参数的文件）、测量原镜参数、现场验光等方式先配制眼镜，在企业交付所配眼镜时再实施抽样。为确保样品的完好有效，每一副配装眼镜应附有包含加工制作参数的单据、出厂标识标签等，并有独立完整的包装。在运输和寄送过程中应适当防护，防止样品变形或破损。

2 检验依据

表2单光和多焦点配装眼镜（GB 13511.1-2011）

| 序号 | 检 验 项 目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 顶焦度 | GB 13511.1-2011 | GB 10810.1-2005 |
| 2 | 定配眼镜柱镜轴位方向偏差 | GB 13511.1-2011 | GB 13511.1-2011 |
| 3 | 定配眼镜的处方棱镜度偏差 | GB 13511.1-2011 | GB 13511.1-2011 |
| 4 | 定配眼镜光学中心水平距离 | GB 13511.1-2011 | GB 13511.1-2011 |
| 5 | 定配眼镜水平光学中心与眼瞳的单侧偏差 | GB 13511.1-2011 | GB 13511.1-2011 |
| 6 | 定配眼镜光学中心垂直互差 | GB 13511.1-2011 | GB 13511.1-2011 |
| 7 | 光透射性能 | GB 13511.1-2011 | GB 10810.3-2006 |
| 8 | 厚度 | GB 13511.1-2011 | GB 10810.1-2005 |
| 9 | 表面质量 | GB 13511.1-2011 | GB 10810.1-2005 |
| 10 | 镜架外观质量 | GB 13511.1-2011 | GB/T 14214-2019 |
| 11 | 装配质量 | GB 13511.1-2011 | GB 13511.1-2011 |
| 注：1. 只有当抽查的样品有标称柱镜度时，才对序号2项目进行检测； 2. 只有当抽查的样品有标称处方棱镜度时，才对序号3目进行检测； 3. 只有当抽查的样品有标称厚度时，才对序号8项目进行检测； |  |  |  |

表3 渐变焦配装眼镜（GB 13511.2-2011）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 顶焦度允差 | GB 13511.2-2011 | GB 13511.2-2011 |
| 2 | 附加顶焦度允差 | GB 13511.2-2011 | GB 13511.2-2011 |
| 3 | 柱镜轴位方向偏差 | GB 13511.2-2011 | GB 13511.2-2011 |
| 4 | 棱镜度偏差 | GB 13511.2-2011 | GB 13511.2-2011 |
| 5 | 棱镜度基底取向 | GB 13511.2-2011 | GB 13511.2-2011 |
| 6 | 厚度 | GB 13511.2-2011 | GB 13511.2-2011 |
| 7 | 配适点的垂直位置（高度） | GB 13511.2-2011 | GB 13511.2-2011 |
| 8 | 配适点的水平位置 | GB 13511.2-2011 | GB 13511.2-2011 |
| 9 | 水平倾斜度 | GB 13511.2-2011 | GB 13511.2-2011 |
| 10 | 眼镜类的透射比要求 | GB 10810.3-2006 | GB 10810.3-2006 |
| 11 | 镜架外观、镜片表面及装配质量 | GB 13511.2-2011 | GB/T 14214-2019 GB 13511.2-2011 |
| 注：1.只有当抽查的样品有标称柱镜度时，才对序号项3目进行检测； 2.只有当抽查的样品有标称处方棱镜度时，才对序号4、5项目进行检测； 3.只有当抽查的样品有标称厚度时才对序号6项目进行检测； |  |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 13511.1-2011    配装眼镜 第1部分：单光和多焦点

GB 13511.2-2011    配装眼镜 第2部分：渐变焦

GB 10810.1-2005    眼镜镜片 第1部分:单光和多焦点镜片

GB 10810.3-2006    眼镜镜片及相关眼镜产品 第3部分:透射比规范及测量方法

GB/T 14214-2019    眼镜架 通用要求和试验方法

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。